Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034

Gmina Jabłonna Powiat Legionowski Województwo Mazowieckie

Jabłonna 2020

Opracowanie:

Westmor Consulting

Urszula Wódkowska

Biuro: ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

Siedziba: ul. 1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo

Zespół autorów pod kierownictwem Karoliny Drzewieckiej – Kierownika Projektu:

Joanna Kaszubska – Konsultant

Mateusz Grzelak – Młodszy Analityk

# Spis treści

Spis treści	3

Wykaz skrótów:	5

1. Podstawa prawna opracowania	6

2. Zakres opracowania	8

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	8

4. Ogólna charakterystyka Gminy	21

4.1. Położenie i podział administracyjny gminy	21

4.2. Stan gospodarki na terenie gminy	24

4.3. Charakterystyka mieszkańców	26

4.4. Środowisko przyrodnicze gminy	29

4.5. Warunki klimatyczne na terenie gminy	36

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	40

4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy	42

5. Stan zaopatrzenia w ciepło	43

5.1. Stan obecny	43

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	48

5.3. Kierunki rozwoju gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło	48

6. Stan zaopatrzenia w gaz	48

6.1. Stan obecny zaopatrzenia gminy w gaz	48

6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy	52

6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz	52

7. Stan zaopatrzenia w energię elektryczną	53

7.1. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	53

7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	57

7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną	57

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	58

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	70

9.1. Energia wiatru	70

9.1.1. Elektrownie wiatrowe	73

9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)	74

9.2. Energia słoneczna	75

9.3. Energia geotermalna	79

9.4. Energia wodna	82

9.5. Energia z biomasy	82

9.5.1. Biomasa z lasów	83

9.5.2. Biomasa z sadów	84

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	85

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	86

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	88

9.6. Energia z biogazu	93

9.7. Zastosowanie Kogeneracji	96

9.8. Zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych	96

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	98

11. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	109

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	114

13. Podsumowanie i wnioski	119

14. Spis tabel	123

15. Spis rysunków	124

16. Spis wykresów	124

# Wykaz skrótów:

As – Arsen

b.d. – Brak danych

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”

c.o. – centralne ogrzewanie

c.w.u. – ciepła woda użytkowa

Cd – Kadm

CRFOP – Centralny rejestr form ochrony przyrody

C6H6 – Benzen

CO – Tlenek węgla

CO2 – Dwutlenek węgla

DN – Średnica nominalna

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza

GPZ – Główny Punkt Zasilający

GUS – Główny Urząd Statystyczny

M.P. – Monitor Polski

MEW – Małe Elektrownie Wodne

NO2 – Dwutlenek azotu

NOx – Azotany

O2 – Tlen

O3 – Ozon

OCK – Obszar Chronionego Krajobrazu

OZE – Odnawialne źródła energii

P – Fosfor

Pb – Ołów

PEM – Pole elektromagnetyczne

PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PIB – Państwowy Instytut Badawczy

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

PM – pył zawieszony

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska

PO4 – Fosforany

POŚ – Program Ochrony Środowiska

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RN – Rada Narodowa

SO2 – Dwutlenek siarki

SO4 – Siarczany

UE – Unia Europejska

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu,

- ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) do zadań własnych Gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak więc, podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Rysunek 1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – legislacja

Źródło: Opracowanie własne

# 2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.), opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z realizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa ta ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE. Cele niniejszej dyrektywy to: zwiększenie efektywności energetycznej  o co najmniej 20% do 2020 r. oraz co najmniej 32,5% do 2030 r. (wzrost efektywności energetycznej, wpływający na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej) oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto określa zasady opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 i 2030. Tak więc na terenie Polski, a zatem również gminy Jabłonna, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

oraz Dyrektywa (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami, Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych do produkcji energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną przepisy Dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Określają one wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. mówiący o tym, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 32%.

Dla Polski, krajowym celem ogólnym wymaganym do osiągnięcia od 1 stycznia 2021 roku jest udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wynoszący minimum 15%. Według najnowszych danych GUS, w roku 2018, udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem na terenie kraju wyniósł 12,7%. Oznacza to, że koniecznym jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie całego kraju, a więc również na terenie gminy Jabłonna.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE

oraz Dyrektywa (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Dyrektywa wskazuje wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zobowiązuje on Państwa Członkowskie do zachęcania do modernizacji sieci energetycznych poprzez wprowadzanie inteligentnych sieci, nakazuje wdrożenie systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów energii w rynku energii elektrycznej. Budowa sieci powinna zachęcać do zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej i efektywności. Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Od 1 stycznia 2021 roku powyższa Dyrektywa zostanie zastąpiona przez Dyrektywę (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nowa Dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dodatkowo, zawiera ona m.in. zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą nr 202/2009 i przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. W ramach wskazanego Dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE 15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Ponadto w chwili obecnej trwają prace nad dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”

Strategia określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska.

Głównym celem wynikającym ze Strategii dotyczącym Gminy Jabłonna jest cel: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię:

- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii;

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch powyższych dyrektyw unijnych.

W ramach prac nad systemem zarządzania rozwojem Polski, przystosowującym dokumenty strategiczne do Strategii odpowiedzialnego rozwoju, Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku” zostanie uchylona i zastąpiona przez dwa dokumenty strategiczne: Politykę energetyczną Polski oraz Politykę ekologiczną Polski.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia została uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 158/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Celem głównym dokumentu jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie.

W Strategii wyznaczono następujące obszary działań i cele rozwojowe:

- Przemysł i produkcja:

- Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym,

- Środowisko i energetyka:

- Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska,

- Gospodarka:

- Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii,

- Przestrzeń i transport:

- Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego,

- Społeczeństwo:

- Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki,

- Kultura i dziedzictwo:

- Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.

Projekt założeń wpisuje się głównie w obszar działań Środowisko i energetyka i jego cel rozwojowy jakim jest: zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska. W ramach tego celu wchodzą między innymi takie kierunki działań jak: wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie, modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury przesyłowej.

Wobec powyższego Projekt Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest zgodny z wyżej wymienionym dokumentem.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Dokument określa cele i kierunki rozwoju regionu, wskazuje szczegółowe zasady organizacji przestrzennej województwa oraz formułuje kierunki polityki przestrzennej. Stanowi element systemu planowania przestrzennego i pełni w nim funkcję koordynacyjną między planowaniem krajowym a planowaniem lokalnym. W Planie zagospodarowania przestrzennego określone zostały działania w zakresie kształtowania systemu ochrony przyrody oraz infrastruktury energetycznej na obszarze województwa Mazowieckiego, które zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania Projektu założeń.

Zapisy zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zostały uwzględnione przy opracowywaniu Projektu Założeń dla Gminy Jabłonna.

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022

Program Ochrony Środowiska uchwalony został 24 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 3/17 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest to dokument, który realizuje krajową politykę ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi oraz stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na obszarze województwa.

Określone w dokumencie cele i zadania odpowiadają na wynikające z przeprowadzonych analiz i ocen najważniejsze problemy oraz mają zapobiegać głównym zagrożeniom w poszczególnych obszarach tematycznych. Zaplanowano łącznie 14 celów dotyczących realizacji działań w zakresie ochrony środowiska:

- Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu,

- Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu,

- Ochrona przed hałasem,

- Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,

- Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,

- Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą,

- Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

- Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

- Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu,

- Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego,

- Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,

- Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- Zwiększenie lesistości,

- Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna jest zgodny z celem Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu. Realizacja założeń dokumentu przyczyni się do osiągnięcia wyżej wymienionego celu.

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu; Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu; Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy bezno(a)pirenu w powietrzu

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu określony został Uchwałą nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. zmienioną Uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r., w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 na terenie 6 gmin i stężenia 24-godzinnego na terenie 103 gmin oraz stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania rok kalendarzowy, na obszarze 36 gmin.

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu określony został Uchwałą nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r., w związku z przekroczeniem maksymalnej wartości stężenia ozonu w powietrzu o okresie uśredniania osiem godzin. Łączna powierzchnia obszarów przekroczeń wynosi około 568 km2 i jest zamieszkiwana przez około 211 tysięcy osób.

Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu przyjęty został Uchwałą nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 r. zmienioną Uchwałą nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w związku z przekroczeniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programów Ochrony Powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie. Powyższe Programy Ochrony Powietrza wpływają na poprawę jakości powietrza i zwracają uwagę na przekroczenie poziomów dopuszczalnych różnych substancji w województwie. Powyższe dokumenty wyznaczają zadania dla gmin, które uwzględniono także w założeniach realizacji Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna. W związku z tym programy są ze sobą spójne.

Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr 98/XV/16 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 roku.

Misją powiatu jest: Powiat legionowski atrakcyjnym miejscem życia, otwartym na podejmowanie wyzwań, rozwijającym edukację i przedsiębiorczość, turystykę i aktywność społeczną, troszczącym się o środowisko naturalne, dbającym o zdrowie, bezpieczeństwo i potrzeby wszystkich mieszkańców, wzmacniającym współpracę międzysamorządową i międzysektorową wewnątrz powiatu, odgrywającym aktywną rolę w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.

Misja ta realizowana jest w czterech wyznaczonych obszarach: Współpraca i rozwój, Infrastruktura dla rozwoju, Rozwój gospodarczy i Budowanie kapitału społecznego oraz w zdefiniowanych w ich ramach celów strategicznych.

Projekt Założeń wpisuje się przede wszystkim w obszar Infrastruktura dla rozwoju oraz w wyznaczony w jego ramach cel strategiczny: Środowisko naturalne powiatu legionowskiego spełnia najwyższe standardy ekologiczne i tworzy dogodne warunki dla mieszkańców i odwiedzających. Określony celem operacyjnym dla niego jest m.in. Wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wobec powyższego zaplanowane działania w niniejszym dokumencie, wpływające na efektywność energetyczną gminy oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza są zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. r.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku

Dokument uchwalony został Uchwałą Nr 229/XXXVI/17 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 roku.

W Programie zostały wyznaczone następujące obszary interwencji i określone w ich ramach cele:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza:

- cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza: osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10; osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

- Zagrożenia hałasem:

- cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas;

- Pola elektromagnetyczne:

- cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych;

- Gospodarowanie wodami:

- cele: zwiększenie retencji wodnej; ograniczenie wodochłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

- Gospodarka wodno-ściekowa:

- cel: poprawa jakości wody powierzchniowej i podziemnej;

- Zasoby geologiczne:

- cel: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kapalin; rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

- Gleby:

- cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:

- cele: ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko;

- Zasoby przyrodnicze:

- cel: zachowanie różnorodności biologicznej;

- Zagrożenia poważnymi awariami:

- cel: utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii;

Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania edukacyjne czy monitoring środowiska:

- Edukacja:

- cel: świadome ekologicznie społeczeństwo;

- Monitoring środowiska:

- cel: zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska;

Projekt Założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna jest spójny z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku. Wpisuje się przede wszystkim w realizację celu z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza, ponieważ zakłada wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy oraz zrównoważony rozwój energetyczny, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Strategia przyjęta została Uchwałą Nr XXXVII/333/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Misją Gminy Jabłonna jest: Gmina Jabłonna jako wspólnota do podnoszenia życia mieszkańców w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Dbając o ochronę swoich zasobów, opiera się na aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców i kieruje się takimi podstawowymi wartościami, jak uczciwość, odpowiedzialność i otwartość.

Zdefiniowane cele strategiczne rozwoju Gminy Jabłonna to:

- I. Zrównoważony rozwój osadnictwa,

- II. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w proces rozwoju Gminy,

- III. Edukacja odpowiadająca potrzebom mieszkańców w różnym wieku,

- IV. Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw,

- V. Tworzenie warunków do realizacji pozazawodowych potrzeb mieszkańców.

Projekt Założeń wpisuje się w głównej mierze w cel I. Zrównoważony rozwój osadnictwa, a dokładniej w określone w jego ramach cele: 1.3. Ład przestrzenny i 1.4 Skuteczna ochrona zasobów naturalnych gminy. Wobec powyższego, dokumenty są ze sobą zgodne.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty został Uchwałą Nr XI/80/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015 r. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Aktualizacja PGN dla Gminy Jabłonna została sporządzona w celu określenia aktualnych warunków niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Celami strategicznymi wyszczególnionymi w powyższym Dokumencie dla Gminy Jabłonna są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 2,46 %,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 3 736 GJ,

- redukcja zużycia energii finalnej o 1,54 %.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna, uwzględnia dążenie do niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego, poprzez poprawę efektywności zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na tym terenie, w związku z czym dokumenty są ze sobą spójne.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jabłonna

Dokument został przyjęty do realizacji Zarządzeniem nr 173/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w województwie mazowieckim obowiązek określenia PONE, w terminie do 31 grudnia 2018 r., mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie, których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5.

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.

Projekt założeń uwzględnia dążenie do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Jabłonna, wobec czego powyższe dokumenty są ze sobą zgodne.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna określa politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Głównym kierunkiem zmian w strukturze przestrzennej gminy Jabłonna, w który wpisuje się Projekt Założeń jest rozwój systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które umożliwią rozwój aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości oraz warunków życia i poprawę stanu ekologicznego środowiska na terenie gminy.

Zgodnie z powyższym Projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna jest spójny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.

Ponadto Projekt założeń jest zgodny z regulacjami zapisanymi w obowiązujących oraz uchwalonych na terenie gminy Jabłonna Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny gminy

Gmina Jabłonna jest gminą wiejską, położoną nad rzeką Wisłą w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie legionowskim i graniczy z:

- miastem Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski,

- gminą Wieliszew, pow. legionowski,

- miastem Legionowo, pow. legionowski,

- gminą Nieporęt, pow. legionowski,

- miastem stołecznym Warszawa, (miasto na prawach powiatu),

- miastem Łomianki, pow. warszawski zachodni,

- gminą Czosnów, pow. nowodworski.

Rysunek 2. Położenie gminy Jabłonna na tle województwa mazowieckiego i powiatu legionowskiego

Źródło. Opracowanie własne na podstawie http://www.gminy.pl

Rysunek 3. Obszar gminy Jabłonna

Źródło: © autorzy OpenStreetMap

Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Boża Wola, Dąbrowa Chotomowska, Chotomów, Janówek Drugi, Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska i Chotomów Północny.

Podstawę infrastruktury drogowej stanowi na tym obszarze droga krajowa nr 61 oraz droga wojewódzka nr 630. Ponadto we wschodniej części gminy przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 632. Sieć dróg uzupełniona jest przez drogi powiatowe oraz gminne. Łączna długość dróg na terenie analizowanej jednostki, których zarządcą jest Gmina Jabłonna wynosi około 144 km, z czego około 71,5 km stanowią drogi utwardzone (nawierzchnia asfaltowa, z płyt EKO, trylinek i kostki), a pozostałą część drogi gruntowe.

Tabela 1. Zestawienie dróg utwardzonych i gruntowych będących w zarządzie Gminy Jabłonna

| Wieś | Drogi utwardzone | Drogi gruntowe |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna długość [m] | Liczba | Łączna długość [m] | Liczba |
| Boża Wola | 1 150 | 2 | 2 880 | 6 |
| Dąbrowa Chotomowska | 28 204 | 55 | 2 605 | 7 |
| Chotomów |  |  | 21 029 | 51 |
| Jabłonna | 24 350 | 54 | 26 080 | 59 |
| Janówek II | 1 800 | 1 | 2 100 | 3 |
| Rajszew | 6 315 | 8 | 3 609 | 11 |
| Skierdy | 7 845 | 12 | 8 205 | 20 |
| Suchocin | 640 | 2 | 920 | 1 |
| Trzciany | 1 130 | 1 | 4 000 | 5 |
| Wólka Górska | 230 | 1 | 740 | 3 |
| Razem | 71 664 | 136 | 72 168 | 166 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Jabłonna

Przez północną cześć gminy przebiega linia kolejowa nr 9 Warszawa Główna – Nowy Dwór Mazowiecki - Gdańsk. Jedyny przystanek na jej obszarze znajduje się w miejscowości Chotomów.

Gmina zajmuje powierzchnię 6 481 ha, co stanowi około 16,60% powierzchni powiatu legionowskiego i 0,02% powierzchni województwa mazowieckiego. Największy udział procentowy w powierzchni gminy posiadają lasy i grunty leśne (43,50%). Następnie są pozostałe grunty i nieużytki (31,01%) oraz użytki rolne (25,49%). Dokładne dane na ten temat zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Jabłonna w roku 2019

| Rodzaje gruntów | Powierzchnia [ha] | Udział [%] |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia ogółem | 6 481 | 100,00% |
| Użytki rolne, w tym: | 1 652 | 25,49% |
| Grunty orne | 1 259 | 19,43% |
| Sady | 10 | 0,15% |
| Łąki | 140 | 2,16% |
| Pastwiska | 243 | 3,75% |
| Lasy i grunty leśne | 2 819 | 43,50% |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 2 010 | 31,01% |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Jabłonna

## 4.2. Stan gospodarki na terenie gminy

Według danych GUS na terenie gminy Jabłonna w roku 2019 zarejestrowanych było 3 333 podmiotów gospodarczych, z czego 3 278, tj. 98,35% funkcjonowało w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych ogółem od roku 2015 wzrosła o 404 działalności tj. o 13,79%. W analizowanym okresie, w sektorze publicznym ilość podmiotów zmniejszyła się nieznacznie o 5,88%, natomiast jeżeli chodzi o sektor prywatny to liczba podmiotów wzrosła o 382, tj. o 13,19%. Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym prezentuje tabela poniżej.

Tabela 3. Struktura działalności gospodarczej wg sektorów w gminie Jabłonna w latach 2015-2019

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | 2 929 | 2 971 | 3 042 | 3 140 | 3 333 |
| Sektor publiczny ogółem, w tym: | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spółki handlowe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sektor prywatny ogółem, w tym: | 2 896 | 2 934 | 2 999 | 3 092 | 3 278 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 2 364 | 2 388 | 2 430 | 2 534 | 2 691 |
| Spółki handlowe | 188 | 195 | 209 | 184 | 205 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 23 | 25 | 24 | 16 | 16 |
| Spółdzielnie | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Fundacje | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Stowarzyszenia i organizacje społeczne | 26 | 29 | 34 | 34 | 35 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców w sektorze prywatnym według sekcji PKD 2007 funkcjonujących na terenie gminy Jabłonna w roku 2019, można zauważyć, że największa ilość podmiotów działa w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w sektorze prywatnym na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Legenda:

| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| --- | --- |
| B | Górnictwo i wydobywanie |
| C | Przetwórstwo przemysłowe |
| D | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| E | Dostawa Wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| F | Budownictwo |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle |
| H | Transport i gospodarka magazynowa |
| I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| J | Informacja i komunikacja |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |
| N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| P | Edukacja |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |
| R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |
| S | Pozostała działalność usługowa |
| T | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby |
| U | Organizacje i zespoły eksterytorialne |

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Na terenie gminy Jabłonna w roku 2019 liczba ludności wyniosła 18 265 osób, z czego mężczyźni stanowili 48,40%, a kobiety 51,50%. Na przestrzeni lat 2015-2019 ogólna liczba mieszkańców wzrosła o 994 osób, tj. 5,76%. Szczegółowe dane dotyczące liczby ludności na terenie gminy Jabłonna zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019

| Grupa wiekowa | Kryteria | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-18 | Kobiety | 2 179 | 2 191 | 2 231 | 2 255 | 2 289 |
|  | Mężczyźni | 2 322 | 2 362 | 2 376 | 2 393 | 2 429 |
|  | Razem | 4 501 | 4 553 | 4 607 | 4 648 | 4 718 |
| 19-60 | Kobiety | 5 357 | 5 346 | 5 328 | 5 354 | 5 424 |
| 19-65 | Mężczyźni | 5 396 | 5 385 | 5 419 | 5 475 | 5 543 |
| >60 | Kobiety | 1 372 | 1 458 | 1 541 | 1 625 | 1 711 |
| >65 | Mężczyźni | 645 | 694 | 754 | 816 | 869 |
| Ogółem | Kobiety | 8 908 | 8 995 | 9 100 | 9 234 | 9 424 |
|  | Mężczyźni | 8 363 | 8 441 | 8 549 | 8 684 | 8 841 |
|  | Razem | 17 271 | 17 436 | 17 649 | 17 918 | 18 265 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jabłonna

Wykres 2. Liczba ludności na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jabłonna

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2014 r. stanowiła 26,06% ogółu ludności, w wieku produkcyjnym 62,26% ogółu ludności zaś ludność w wieku poprodukcyjnej 11,66% ogółu ludności. W 2019 r. sytuacja demograficzna przedstawiała się następująco: udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 25,83% (spadek o 0,23 p. p.), udział ludności w wieku produkcyjnym wynosił 60,04% (spadek o 2,22 p. p.), natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 14,13% ludności ogółem (wzrost o 2,45 p. p.). Biorąc powyższe pod uwagę, sytuacja demograficzna na terenie gminy w większości posiada cechy wspólne z tendencją ogólnokrajową i wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

Wykres 3. Udział poszczególnych grup ekonomicznych gminy Jabłonna w ogólnej liczbie ludności w [%] w latach 2014-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jabłonna

Bardzo ważne jest podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Jabłonna oraz jej rozwój społeczno-gospodarczy. W tym celu należy sukcesywnie poprawiać stan wyposażenia w infrastrukturę energetyczną, cieplną i gazową, aby podwyższyć komfort zamieszkania. Nie można również zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych związanych m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przyczyniających się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz innych prac związanych z gospodarką niskoemisyjną, co spowoduje ograniczenie ilości paliw zużywanych do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Analizując dane statystyczne dotyczące liczby i struktury ludności, a także uwzględniając trendy i prognozy demograficzne, należy spodziewać się, że w kolejnych latach liczba ludności będzie wzrastać. Poniższa tabela prezentuje prognozę liczby ludności na terenie gminy Jabłonna na lata 2020-2034, która została opracowana na podstawie dostępnej prognozy GUS dla gmin na lata 2017-2030.

Tabela 5. Prognoza liczby ludności dla gminy Jabłonna na lata 2020-2034

| Lata | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 2020 | 20 136 |
| 2021 | 20 487 |
| 2022 | 20 828 |
| 2023 | 21 161 |
| 2024 | 21 486 |
| 2025 | 21 805 |
| 2026 | 22 121 |
| 2027 | 22 434 |
| 2028 | 22 745 |
| 2029 | 23 052 |
| 2030 | 23 368 |
| 2031 | 23 688 |
| 2032 | 24 013 |
| 2033 | 24 342 |
| 2034 | 24 676 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030

Wykres 4. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Jabłonna na lata 2020-2034

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030

## 4.4. Środowisko przyrodnicze gminy

Działalność człowieka powoduje powstawanie zmian w każdym z elementów środowiska przyrodniczego. W celu ograniczenia negatywnych skutków działalności antropogenicznej i poprawy jakości środowiska, wprowadzono różne formy ochrony przyrody.

Formami ochrony przyrody w Polsce, w myśl ustawy o ochronie przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie gminy Jabłonna znajdują się:

- 4 rezerwaty przyrody: Jabłonna, Bukowiec Jabłonowski, Ławice Kiełpińskie i Kępy Kazuńskie,

- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- Obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029,

- Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004,

- 27 pomników przyrody.

Rezerwaty przyrody

Jabłonna – leśny rezerwat o powierzchni 21,66 ha zlokalizowany na terenie gminy Jabłonna. Powstał na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1980 r. Nr 30, poz. 171). Celem ochrony jest zachowanie resztki naturalnych lasów o dużym zróżnicowaniu typologicznym, z fragmentami świetlistej dąbrowy.

Bukowiec Jabłonowski – leśny rezerwat o powierzchni 37,74 ha zlokalizowany na terenie gminy Jabłonna. Powstał na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z fragmentami drzewostanów bukowych i stanowiskami brzozy czarnej.

Ławice Kiełpińskie – faunistyczny rezerwat o powierzchni 804,1067 ha zlokalizowany na terenie gmin Jabłonna i Łomianki oraz miasta Warszawy. Powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr. 166, poz. 1224). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.

Kępy Kazuńskie – wodny rezerwat o powierzchni 544,28 ha zlokalizowany na terenie gmin Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów. Powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr. 166, poz. 1224). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.

Obszary Chronionego Krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – obszar o powierzchni 148 409,10 ha, który zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatów nowodworskiego, otwockiego, Warszawy, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego, wołomińskiego, mińskiego, legionowskiego oraz pułtuskiego. Powstał on na mocy Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. Obowiązującym aktem prawnym na tym obszarze jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870).

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, duże zróżnicowanie siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych i najbogatszych przyrodniczo zaliczyć należy doliny rzeczne np. Wisły, Świdra czy Mieni, rozległe kompleksy leśne, jak lasy rembertowskie, celestynowskie, otwockie oraz obszary wilgotnych łąk i torfowisk np. Bagno Jacka, Na Torfach czy fragmenty największego na Mazowszu torfowiska - Bagno Całowanie.

Jedną z najważniejszych funkcji Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest funkcja korytarza ekologicznego, który umożliwia migrację roślin, zwierząt i grzybów. Jest to rodzaj „łącznika” pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami. Dodatkowo, Obszar ten pełni również funkcje otuliny, tj. terenu okalającego i zabezpieczającego inne formy ochrony przyrody (przeważnie cenniejsze przyrodniczo) przed zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka.

Źródło: https://www.gdos.gov.pl/

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły (Kod obszaru: PLB140004) – specjalny obszar ochrony ptaków, który zajmuje powierzchnie 30 777,88 ha. Położony jest w województwie mazowieckim i lubelskim, na terenie powiatów kozienickiego, nowodworskiego, otwockiego, garwolińskiego, ryckiego, Warszawy, płockiego, płońskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego, legionowskiego, puławskiego i Płock. Powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno–błotnych, zapewniającą miejsca lęgowe dla około 50 gatunków, w tym 23 gatunków ptaków ważnych w skali europejskiej. Do gatunków odbywających legi na obszarze Ostoi należy m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tutaj 9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, do których należą m.in. ostrygojad, podgorzałka czy podróżniczek. W okresie zimowym, na Obszarze można zaobserwować dużą koncentrację gągoła i bielczka. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela. Ostoja pełni również funkcje korytarza wędrówkowego dla ptaków migracyjnych.

Źródło: http://ine.eko.org.pl/

Obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły

Kampinoska Dolina Wisły (Kod obszaru: PLH140029) – obszar specjalnej ochrony siedlisk, który zajmuje powierzchnie 20 659,11 ha. Położony jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatów nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego, miasta Warszawy, płockiego, płońskiego, legionowskiego i miasta Płock. Powstał na mocy DECYZJI KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).

Powyższy Obszar stanowi fragment jednego z najważniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Cechą charakterystyczną tych terenów są lasy łęgowe oraz związane bezpośrednio z korytem rzeki Wisły lęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i topolowe Populetum albae. Dopełnieniem krajobrazu Obszaru są łęgi wiązowo-jesionowe Ficario ulmentum minoris typicum, grądy subkontynentalne Tilio carpinetum typicum oraz ziołorośla nadrzeczne oraz muliste zalewane brzegi.

Ponadto znajduje się tu duży udział łąk reprezentujących wszystkie wyższe jednostki syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenatheretea takie jak m.in. użytkowane łąki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris, łąki wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae (zbiorowisko Festuca rubra i Poa pratensis) oraz bardzo rzadkie w obrębie tarasu zalewowego zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinietalia.

Z ciepłolubnych muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae- Corynephoretea canescentis porastających luźne piaski akumulacyjne w obrębie tarasy zalewowej można wymienić murawy z lepnicą tatarską Corynephoro-Silenetum tataricae i lepnicą wąskopłatkową Sileno otitis-Festucetum. Różnorodność siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin, w tym wielu chronionych i zagrożonych wymarciem.

Źródło: http://ine.eko.org.pl/

Pomniki Przyrody

Wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Informacje o pomnikach przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy Jabłonna prezentuje poniższa tabela.

Tabela 6. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Jabłonna

| Lp. | Typ pomnik | Rodzaj | Opis pomnika | Lokalizacja | Akt prawny o utworzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | Na granicy dwóch działek prywatnych (przy ul. Lipowej) | Orzeczenie Nr 780 Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz. Urz. RN m. st. Warszawy.1983.6.22) |
| 2. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | Działka prywatna | Orzeczenie Nr 731 Prezydenta Warszawy z dnia 9 listopada 1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz. Urz. RN m. st. Warszawy. 1982.6.30) |
| 3. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa dęby szypułkowe Quercus robur | Działka na terenie pr. gm. Jabłonna - była kopalnia piasku, na wydmie dwa | Orzeczenie Nr 308 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 17.03.1977r. Znak: RLS.IX-7140/17/77 (DURN m.st. Warszawy.1977.4.34) komunikat lp.8 (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1977.4.34) |
| 4. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa buki pospolite (Buk zwyczajny) Fagus sylvatica | Skarb Państwa/na skraju lasu, w odległości ok. 250 m od szosy Jabłonna-Legionowo, oddział 178a | Orzeczenie Nr 405 Prezydenta Warszawy z dnia 18 października 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1977.13.86) |
| 5. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa graby zwyczajne (Grab pospolity) Carpinus betulus | Skarb Państwa/park przy pałacu (kwatera "E" i "H"), przy alejce prowadzącej do wału wiślanego, na granicy parku | Orzeczenie Nr 468 Prezydenta Warszawy z dnia 13. kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 6. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa klony pospolite (Klon zwyczajny) Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | Zabytkowy park (kwatera P) | Orzeczenie Nr 861 Prezydenta Warszawy z dnia 31 grudnia 1984 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego.1985.8.96) |
| 7. | Jednoobiektowy | Drzewo | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa) | Zabytkowy park, (kwatera D) | Orzeczenie Nr 857 Prezydenta Warszawy z dnia 31 grudnia 1984 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego.1985.8.96) |
| 8. | Wieloobiektowy | Inny | Grupa 11 głazów narzutowych | Park przy pałacu (kwatera "Ł") | Orzeczenie Nr 462 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 9. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dąb szypułkowy Quercus robur Lipa drobnolistna Tilia cordata | Park przy pałacu (kwatera "F") | Orzeczenie Nr 464 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m. st. Warszawy 1978.6.29) |
| 10. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Pięć dębów szypułkowych Quercus robur | Działka Nr ewd. 367, teren parku wiejskiego (zdziczałego) (przy ul. Listopadowej 27) | Orzeczenie Nr 919 Prezydenta Warszawy z dnia 18 grudnia 1986 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego.1987.1.18) |
| 11. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwie topole białe Populus alba | Park przy pałacu (kwatera "E") | Orzeczenie Nr 466 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 12. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa dęby szypułkowe Quercus robur Modrzew polski Larix decidua subsp. Polonica Glediczja trójcierniowa (Iglicznia trójcierniowa) Gleditsia triacanthos | W parku pałacowym (kwatera "K") | Orzeczenie Nr 460 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 13. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa modrzewie polskie Larix decidua subsp. polonica Trzy dęby szypułkowe Quercus robur | W parku pałacowym (kwatera "L") | Orzeczenie Nr 459 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 14. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Trzy lipy drobnolistne Tilia cordata Modrzew polski Larix decidua subsp. polonica | W parku, przy pałacu przed frontem pałacu przy podjeździe (kwatera "M") | Orzeczenie Nr 458 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 15. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Siedem dębów szypułkowych Quercus robur Trzy topole białe Populus alba Klon pospolity (Klon zwyczajny) Acer platanoides Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa | Park przy pałacu (kwatera "G") | Orzeczenie Nr 463 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy1978.6.29). |
| 16. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa dęby szypułkowe Quercus robur | W zabytkowym parku Jabłonna, w kwaterze Ł, obok kortów tenisowych | Orzeczenie Nr 505 Prezydenta Warszawy z dnia 02 sierpnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy1978.12.68) |
| 17. | Jednoobiektowy | Drzewo | Grab zwyczajny (Grab pospolity) Carpinus betulus | Park przy pałacu (kwatera "D") | Orzeczenie Nr 467 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy1978.6.29) |
| 18. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | Zabytkowy park (kwatera Ł) | Orzeczenie Nr 860 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 31.12.1984r. Znak: RLŻ.IX-7140/20/84 (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego 1985.8.96) |
| 19. | Jednoobiektowy | Drzewo | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | Zabytkowy park, (kwatera H) | Orzeczenie Nr 858 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 31.12.1984r. Znak: RLŻ.IX-7140/20/84 (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego 1985.8.96) |
| 20. | Jednoobiektowy | Drzewo | Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus effusa) | Park przy pałacu (kwatera "H") | Orzeczenie Nr 465 Prezydenta Warszawy z dnia 13 kwietnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 21. | Jednoobiektowy | Drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata | W parku pałacowym (kwatera "J") | Orzeczenie Nr 461 Prezydenta Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 13.04.1978r. Znak: RLS-VIII-7140/19/78 (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.6.29) |
| 22. | Jednoobiektowy | Drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata | W parku zabytkowym Jabłonna, w tarasie pałacu, skrzydło północne | Orzeczenie Nr 504 Prezydenta Warszawy z dnia 2 sierpnia 1978 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1978.12.68) |
| 23. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | Teren osady Nadleśnictwa Jabłonna (ul. Parkowa 15) | Orzeczenie Nr 80 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 lipca 1957 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN w Warszawie.1957.4.17) |
| 24. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | W linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, pomiędzy posesjami Modlińska 4 i Modlińska 6 (osiedle Buchnik) | Orzeczenie Nr 350 Prezydenta Warszawy z dnia 14 czerwca 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1977.6.45) |
| 25. | Jednoobiektowy | Drzewo | Dąb szypułkowy Quercus robur | Na skraju zalesionej wydmy, ok. 300 m na wschód od ul. Modlińskiej, w sąsiedztwie urządzeń szklarniowych | Orzeczenie Nr 348 Prezydenta Warszawy z dnia 14 czerwca 1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1977.6.45) |
| 26. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Trzy dęby szypułkowe Quercus robur | Ul. Wczasowa 9 | Orzeczenie Nr 176 Prezydenta Warszawy z dnia 31 maja 1976 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy RN m.st. Warszawy.1976.15.75) |
| 27. | Wieloobiektowy | Grupa drzew | Dwa dęby szypułkowe Quercus robur | Nadleśnictwo Jabłonna /przy drodze Jabłonna-Nowy Dwór, po jej południowej stronie, w odległości 10 m od korony drogi (skraj lasu), 550 m od wschodniej granicy lasu, uroczysko Bagno (oddział 309b) | Orzeczenie Nr 971 Prezydenta Warszawy z dnia 30 grudnia 1987 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego Warszawskiego.1988.23.252) |

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

## 4.5. Warunki klimatyczne na terenie gminy

Gmina Jabłonna zgodnie z regionalizacją rolniczo-klimatyczną wg W. Okołowicza i D. Martyn, znajduje się w obrębie zaliczanym do mazowiecko-podlaskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Jest to klimat określany jako umiarkowany, ciepły, przejściowy, który kształtowany jest przez słabe wpływy kontynentalne. Charakteryzuje się on suchym, upalnym latem i mroźną zimą. Średnioroczna suma opadów wynosi około 550 mm. Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi od 220-225 dni. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi ok. -2ºC, a w lipcu ok. 19ºC, co przekłada się na średnią roczną temperaturę wynoszącą około 8ºC. Na obszarze tym najczęściej występują wiatry z kierunku zachodniego oraz z kierunku południowo-wschodniego. Średnia prędkość wiatru wynosi 3-4 m/s.

Rysunek 4. Położenie gminy Jabłonna na tle dzielnic rolniczo-klimatycznych Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.wiking.edu.pl

Rysunek 5. Warunki klimatyczne na terenie Polski

| Roczna temperatura powietrza | Roczne usłonecznienie rzeczywiste |
| --- | --- |
| Roczna prędkość wiatru | Roczne sumy opadów |
| Średnia długość okresu wegetacji | Liczba dni przymrozkowych |

Źródło: http://www.acta-agrophysica.org

Rysunek 6. Podział Polski na strefy klimatyczne

| Strefa klimatyczna | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektowana temperatura zewnętrzna [ºC] | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 |
| Średnia roczna temperatura zewnętrzna [ºC] | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 5,5 |

Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Gmina Jabłonna usytuowana jest w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -20 ºC, co graficznie prezentuje powyższy rysunek.

Przeciętny sezon ogrzewania na tym obszarze wynosi 222 dni. Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla gminy Jabłonna 3 686,00 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla gminy Jabłonna oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 20ºC zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tabela 7. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C

| Miesiąc | Liczba dni w miesiącu | Liczba godzin w miesiącu | Liczba dni ogrzewania w miesiącu | Śr. temp. pow. zew. | Sd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzień | tM | Ld | MDBT |  |
|  |  | h | Dzień |  |  |
| 1 | 31 | 744,0 | 31 | -1,20 | 657,2 |
| 2 | 28 | 672,0 | 28 | -0,90 | 585,2 |
| 3 | 31 | 744,0 | 31 | 4,40 | 483,6 |
| 4 | 30 | 720,0 | 30 | 6,30 | 411 |
| 5 | 5 | 120,0 | 5 | 12,20 | 39 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0 | 17,10 | 0 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0 | 19,20 | 0 |
| 8 | 0 | 0,0 | 0 | 16,60 | 0 |
| 9 | 5 | 120,0 | 5 | 12,80 | 36 |
| 10 | 31 | 744,0 | 31 | 8,20 | 365,8 |
| 11 | 30 | 720,0 | 30 | 2,90 | 513 |
| 12 | 31 | 744,0 | 31 | 0,80 | 595,2 |
| Razem | 3 686,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Wykres 5. Rozkład średnich temperatur na terenie gminy Jabłonna

Źródło: Opracowanie własne

## 4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością.

Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej energia może być użytkowana do realizacji celów takich, jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD.

W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju.

Wśród pozostałych czynników decydujących o wielkości zużycia energii w budynku znajdują się:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Poniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

Wykres 6. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej

Źródło: Przegląd Budowlany 2010,  Dr inż. Abdrahman Alsabry, inż. Wojciech Pigalski, mgr Tomasz Maciejewski, Uniwersytet Zielonogórski Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w budownictwie wielorodzinnym

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana jest w poniższej tabeli.

Tabela 8. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

| Klasa | Rodzaj budynku | Wskaźnik kWh/m2 rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A+++ | Plus energetyczny | Poniżej 0 | Dochodowo energetyczny |
| A++ | Zero energetyczny | 0 | Samowystarczalny |
| A+ | Pasywny | 1-15 |  |
| A | Niskoenergetyczny | 16 - 25 | Niskie zużycie energii |
| B | Energooszczędny | 26 - 50 |  |
| C | Średnio energooszczędny | 51 - 75 |  |
| D | Nisko energochłonny | 76 - 100 | Średnie zużycie energii |
| E | Średnio energochłonny | 101 - 125 |  |
| F | Energochłonny | 125 -150 | Wysokie zużycie energii |
| G | Bardzo energochłonny | Ponad 150 |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Komisji (EU) 1060/2010 oraz https://zielonestrefy.pl

### 4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy

Gospodarstwa domowe są najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki. Poziom zużycia energii w tym segmencie jest wyższy niż w przemyśle czy transporcie. Dzieje się tak, ponieważ nowe technologie oraz modernizacje procesów produkcyjnych skutkują dużym wzrostem efektywności energetycznej. Przemysł kieruje się dziś ekonomią, dlatego też wiele przedsiębiorstw, szukając oszczędności, inwestuje w działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Dzięki zaostrzeniu wymagań i rozwojowi technologii wytwarzania ciepła obserwuje się nieznaczne obniżenie zużycia ciepła także wśród nowych budynków mieszkalnych.

Z danych GUS zestawionych w poniższej tabeli wynika, że ogólna liczba mieszkań na przestrzeni analizowanych lat, zarówno w budynkach wielorodzinnych jak jednorodzinnych,  zwiększyła się o 5,73%. Liczba izb wzrosła o 6,81%, natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań zwiększyła się o ok. 8,05%.

Tabela 9. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Jabłonna

| Wyszczególnienie | Jedn. Miary | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | - | 7 403 | 7 513 | 7 638 | 7 827 |
| Izby | - | 31 735 | 32 349 | 33 026 | 33 896 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 739 495 | 757 089 | 775 192 | 799 000 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Wzrost liczby mieszkań świadczy o rozwoju gminy pod względem mieszkalnictwa oraz zainteresowaniem pod względem osiedleńczym. W analizowanym okresie przeciętna powierzchnia mieszkaniowa jednego mieszkania zwiększyła się o 2,2 m2 (2,20%). Podobny trend przyjął wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę - wzrost o 1,2 m2 (2,98%). Zwiększeniu uległ także wskaźnik mieszkań na 1 000 mieszkańców o 3,4 (0,84%). Szczegóły zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Jabłonna

| Wyszczególnienie | Jedn. Miary | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 99,9 | 100,8 | 101,5 | 102,1 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 40,3 | 40,6 | 41,0 | 41,5 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 403,1 | 403,1 | 403,8 | 406,5 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna - poza przeznaczeniami wynikającymi z inwentaryzacji istniejącej zabudowy - przewiduje praktycznie cały dostępny obszar niezurbanizowany pod rozwój zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, mniej lub bardziej intensywnej. Terenami wyłączonymi z zabudowy będą jedynie tereny wód (rzeki Wisły) i lasów oraz częściowo tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody: w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszarów Natura 2000 (PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły i PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły). Pozostały obszar to praktycznie monokultura mieszkalna jednorodzinna (o różnych stopniach intensywności), z lokalnymi centrami usługowymi w rejonie.

# 5. Stan zaopatrzenia w ciepło

## 5.1. Stan obecny

Na terenie gminy Jabłonna nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Ciepło odbiorcom dostarczane jest za pomocą indywidualnych kotłowni i systemów grzewczych (zaopatrywanych poprzez dwa sieciowe nośniki energii – gaz sieciowy i energię elektryczną, bądź indywidualnie – w węgiel, drewno lub olej opałowy), które zaspokajają potrzeby budynków mieszkalnych oraz obiektów publicznych. „Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Jabłonna” wskazuje, że ok. 40% mieszkań jest opalanych węglem, ok. 33% gazem sieciowym, ok. 15% olejem opałowym i gazem płynnym, ok. 6% wykorzystuje energię elektryczną. Udziały w kolejnych latach nieznacznie mogły ulec zmianie w zakresie większego wykorzystania ekologicznych paliw.

Energia cieplna wykorzystywana jest głównie do:

- ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym,

- przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych,

- na potrzeby zakładów przemysłowych (ogrzewanie, c.w.u., technologia),

- ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne (w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ogrzewania budynków użyteczności publicznej.

Tabela 11. Charakterystyka ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku

| Nazwa budynku (adres) | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Ilość zużytego paliwa (w ciągu roku) | Zainstalowana moc źródła ciepła | Czy budynek wymaga termomodernizacji? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Urzędu Gminy przy ul. Modlińskiej 152 | Gazowe | 7 501 m3 | 2 x 50 kW 1 x 100 kW | tak |
| Budynek Urzędu Gminy przy ul. Zegrzyńska 1 | Gazowe | 14 077 m3 |  | tak |
| Przedszkole Gminne w Chotomowie (budynek przejściowy) | Gazowe | 4 664 m3 52 370 kWh | EWE S.A. | nie |
| Przedszkole Gminne w Jabłonnie ul. Modlińska 103B 05-110 Jabłonna | Gazowe | 19 795 m3 | 121 kWh/h | nie |
| Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna | Gazowe | 58 240 m3; | 2x240KW; 1x300KW | tak |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 05-123 Chotomów ul. Partyzantów 23 | Gazowe | 19 768 m3 | 125 kWh/h | nie |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego ul. Partyzantów 124 05-123 Chotomów | Gazowe Energia elektryczna | 97 000 kWh | Pompy ciepła: 270 kW (3 szt. x 90kW max. moc każdej pompy) | nie |
| „Dom Ogrodnika „ z pływalnią (GCK) ul. Modlińska 102 05-110 Jabłonna | Gazowe | 563 000 kWh | moc znamionowa 94,5 kW x trzy piece ustawione kaskadowo (tryb wysokotemperaturowy razem z basenem) w trybie niskotemperaturowym moc 31,2 kW x trzy piece (bez basenu) | nie |
| Fila GCK ul. Partyzantów 27 05-123 Chotomów | Gazowe | 176 000 kWh | 32,0 kW | nie |
| „Filia GCK Skierdy” ul. Nadwiślańska 1 | Energia elektryczna | - | Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna | nie |
| Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie 05-110 Jabłonna ul. Parkowa 21 | Gazowe | 51 407 kWh | 30 kW | tak |
| Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chotomowie 05-123 Chotomów ul. Partyzantów 10A | Gazowe | 22 145 kWh | 24 kW | tak |
| Ochotnicza Straż Pożarna ul. Modlińska 130 05-110 Jabłonna | Gazowe | 7 172 m3 | 40 kW | tak |

Źródło: Dane od podmiotów użytkujących budynki publiczne

Wg informacji uzyskanych od podmiotów publicznych, które odpowiedziały na skierowaną ankietę w zakresie zużycia paliw na cele grzewcze, dominującym rodzajem paliwa jest gaz ziemny. W jednym z budynków stosuje się odnawialne źródło energii w postaci pomp ciepła. Budynki w większości są w dobrym stanie i nie wymagają prac termomodernizacyjnych.

W kolejnej tabeli przedstawiono charakterystykę ogrzewania części budynków wielorodzinnych na terenie gminy od zarządców, którzy odpowiedzieli na skierowaną do nich ankietę w tym zakresie.

Tabela 12. Charakterystyka ogrzewania budynków wielorodzinnych na terenie gminy Jabłonna

| Nazwa budynku (adres) | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Ilość mieszkańców zamieszkujących budynek | Zarządzający budynkiem | Czy budynek wymaga termomodernizacji? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jabłonna, ul. Modlińska 103 b | Gazowe | 6 | Gmina | Nie |
| Jabłonna, ul. Modlińska 130a | paliwo stałe, indywidualne | 3 | Gmina | tak |
| Jabłonna, ul. Zegrzyńska 1 | gazowe | 15 | Gmina | tak |
| Jabłonna, ul. Zegrzyńska 16 | paliwo stałe, gaz indywidualne | 3 | Gmina | tak |
| Jabłonna, ul. Parkowa 21 | gazowe | 10 | Gmina | tak |
| Jabłonna, ul. Piaskowa 13 | gazowe indywidualne | 18 | Gmina | tak |
| Jabłonna, ul. Szkolna 17, 17a, 17c | paliwo stałe, indywidualne | 19 | Gmina | tak |
| Rajszew, ul. Storczykowa 10 | paliwo stałe, indywidualne | 11 | Gmina | tak |
| Boża Wola, ul. Modrzewiowa 25 | paliwo stałe, indywidualne | 3 | Gmina | tak |
| Boża Wola, ul. Dębowa 43 | paliwo stałe, indywidualne | 2 | Gmina | tak |
| Chotomów, ul. Partyzantów 10A | gazowe | 2 | Gmina | tak |
| Leśna 17A | gazowe | 48 | Posesja V.J. Sp. z o.o. | Nie |
| Marmurowa 44 | gazowe | 100 | Profesjonalne Zarzadzanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 2 | gazowe | 82 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 4 | gazowe | 102 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 6 | gazowe | 81 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 8 | gazowe | 88 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 10 | gazowe | 88 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 12 | gazowe | 104 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 14 | gazowe | 100 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Sadowa 16 | gazowe | 94 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Koszteli 1 | gazowe | 94 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Koszteli 2 | gazowe | 99 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Koszteli 3 | gazowe | 66 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Grabsztyny 1 | gazowe | 72 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Grabsztyny 2 | gazowe | 70 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Grabsztyny 3 | gazowe | 103 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Grabsztyny 4 | gazowe | 79 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Jonatan 2 | gazowe | 73 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Jonatan 4 | gazowe | 73 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Krąselki 1 | gazowe | 102 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Krąselki 2 | gazowe | 107 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Różowa 1 | gazowe | 18 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | tak |
| Marmurowa 30 | gazowe | 105 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | tak |
| Marmurowa 36 | gazowe | 46 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Marmurowa 38 | gazowe | 34 | Lidar Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami | Nie |
| Różowa 3 | gazowe | 36 | Zarządzanie Nieruchomościami SER-WOL | Nie |
| Różowa 5 | gazowe | 26 | Zarządzanie Nieruchomościami SER-WOL | Nie |
| Różowa 7 | gazowe | 35 | Zarządzanie Nieruchomościami SER-WOL | Nie |
| Przylesie 5 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Przylesie 5A | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Przylesie 5B | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Przylesie 7A | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Przylesie 7B | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 3 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 5 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 7 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 8 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 10 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 11 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 13 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 15 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 17 | gazowe | - | SMLW | Nie |
| Akademijna 19 | gazowe | - | SMLW | Nie |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jabłonna

Budynki użyteczności wielorodzinne na terenie gminy w celach grzewczych wykorzystują głównie paliwo gazowe. Gminne budynki wielorodzinne wymagają termomodernizacji. Pozostałe w większości nie wymagają przeprowadzenia ww. prac.

Analizując poniższą tabelę, w latach 2015-2018 liczba mieszkań ogółem (budynki wielorodzinne jak i jednorodzinne) posiadających centralne ogrzewanie na terenie gminy Jabłonna wzrosła o 0,7 p. p.

Tabela 13. Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2018

| Wyszczególnienie | Jedn. miary | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania posiadające centralne ogrzewanie | - | 92,6 | 92,8 | 92,9 | 93,3 |
|  | % | 6 852 | 6 969 | 7 094 | 7 305 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

## 5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza i w chwili obecnej nie są planowane inwestycje związane z budową takiej sieci, która byłaby ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców.

## 5.3. Kierunki rozwoju gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło, przyjmuje się następujący kierunek rozwoju: rozwój energetyki cieplnej opierał się będzie głównie na indywidualnych lub lokalnych systemach grzewczych. Preferowane czynniki grzewcze to gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii.

W związku z powyższym, istotnym kierunkiem rozwoju w zakresie zaopatrzenia w ciepło jest konieczność używania nośników energii nieuciążliwych dla środowiska, wymiana pieców indywidualnych na ekologiczne. Ponadto ważne jest prowadzenie przez Gminę Jabłonna akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w zakresie szkodliwości paliw stałych, wykorzystywanych w celach grzewczych oraz efektywności wdrażania rozwiązań ekologicznych.

Gmina Jabłonna realizuje Gminny Program Wymiany Pieców w oparciu o uchwałę nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna oraz uchwałę nr XVI/205/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna. Program polega na dofinansowaniu zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na  nowoczesne urządzenia grzewcze oparte na paliwach ekologicznych.

# 6. Stan zaopatrzenia w gaz

## 6.1. Stan obecny zaopatrzenia gminy w gaz

Na terenie gminy Jabłonna funkcjonuje sieć gazowa. Analizowana jednostka jest zasilana gazem ziemnym wysokoprężnym z krajowego systemu gazowego, gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 5,5 MPa, relacji Rembelszczyzna – Warszawa, który przebiega przez południowo-wschodni skraj gminy. Obowiązują dla niego zmniejszone strefy kontrolowane z załącznikiem nr 2 tabela nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Gaz doprowadzony jest do stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia „Jabłonna (Warszawa Białołęka)” położonej poza terenem gminy.

Zgazyfikowane są przede wszystkim dwa rejony gminy, tj. skupiska miejscowości:

- Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, źródło – stacja „Jabłonna (Warszawa Białołęka)”,

- Rajszew, Skierdy, Janówek II, źródło – stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia w gminie Wieliszew.

Z gminnej sieci średniego ciśnienia gaz doprowadzany jest do użytkowników poprzez reduktory domowe niskim ciśnieniem. Usługi w zakresie zaopatrzenia w gaz zapewnia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. W poniższej tabeli przestawiono długość sieci gazowej oraz liczbę przyłączy na terenie gminy Jabłonna.

Tabela 14. Długość sieci gazowej i liczba przyłączy gazowych na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci | Km | 113,3 | 114,7 | 124,3 | 125,9 | 130,8 |
| Liczba przyłączy | szt. | 3 085 | 3 166 | 3 372 | 3 524 | 3 774 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z .o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

W latach 2015-2019 długość sieci gazowej jak i liczba przyłączy na terenie gminy wzrosła kolejno o 15,45% oraz 22,33%. Świadczy to o jej rozwoju na terenie gminy oraz wykorzystywania przez coraz większą liczbę mieszkańców ekologicznego paliwa w postaci gazu ziemnego.

Dane dotyczące zużycia gazu na terenie gminy oraz liczby ludności korzystającej z sieci pochodzą z GUS i zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 15. Zużycie gazu i liczba ludności korzystająca z sieci na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2018

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie gazu w MWh | MWh | 16 430,7 | 72 178,2 | 76 877,1 | 69 349,0 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w MWh | MWh | 15 733,2 | 57 488,9 | 59 214,7 | 60 770,9 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 10 535 | 10 637 | 10 810 | 11 053 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Zgodnie z danymi w powyższej tabeli zużycie gazu ogółem w latach 2015-2018 ulegało wahaniom. Wzrosło natomiast zużycie gazu na cele ogrzewania mieszkań oraz liczba ludności korzystająca z sieci gazowej na terenie gminy.

Rysunek 7. Mapa przesyłowej sieci gazowej na terenie gminy Jabłonna

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

## 6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy

Uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020-2029 zakłada realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg DN 700 Rembelszczyzna – Mory”.

Z kolei PSG Sp. z.o.o. działa w oparciu o Plan Rozwoju PSG na lata 2018-2022 o sygnaturze DRG.DRG-3.4311.5.2017.RTu zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją z dnia 25.01.2018 r. Planowane są  inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej w miejscowościach i ulicach:

- Chotomów, ulice: Bagienna, Kasztanowa, Kisielewskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśna, Majowa, Malinowa, Obrońców Modlina, Ogrodowa, Okólna, Partyzantów, Piusa IX, Słoneczna, Tęczowa, Urocza, Wspólna, Żeligowskiego;

- Dąbrowa Chotomowska, ulice: Kolejowa, Lipowa, Magnolii, Olszynowa, Poziomowa;

- Jabłonna, ulice: 1 – go Maja, Akademijna, Bliska, Bziuka, Chopina, Chotomowska, Dębowa, Fałata, Grunwalka, Jagiellońska, Jesienna, Jodłowa, Kisielewskiego, Królewska, Łączna, Malczewskiego, Marmurowa, Mehoffera, Michałowskiego, Milenijna, Modlińska, Moniuszki, Osiedlowa, Paderewskiego, Parkowa, Pisakowa, Politechniczna, Prosta, Przylesie, Przytulna, Słoneczna Polana, Szkolna, Św. Wojciecha, Urocza, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Wygonowa, Wyrzykowska, Wyspiańskiego, Zacisze i  Źródlana;

- Rajszew, ulice: Chabrowa, Golfowa, Leśna, Malwowa, Mazowiecka i Storczykowa;

- Skierdy, ulice: Gołębia, Kowalika, Krogulcza, Nadwiślańska, Orla i Sowia;

- Wólka Górska, ul. Wiślana.

## 6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz, przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:

- Gmina ma korzystne warunki dla pokrycia paliwem gazowym przewidywanych zwiększonych potrzeb w zakresie ogrzewania i ciepłej wody.

- Przewiduje się zachowanie przebiegu istniejącego i projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400; w planach miejscowych konieczne jest wyznaczanie zasad zagospodarowania terenów w sąsiedztwie tych gazociągów, z uwzględnieniem zasięgu ich uciążliwości.

- Rozwój urbanistyczny gminy i wzrost standardów wykorzystania gazu spowoduje konieczność rozbudowy sieci gazowych.

- Na etapie sporządzania planów miejscowych należy rezerwować trasy dla sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg.

# 7. Stan zaopatrzenia w energię elektryczną

## 7.1. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

Energia elektryczna to czynnik warunkujący i umożliwiający przekształcanie zasobów naturalnych w przedmioty użytkowe służące społeczeństwu. Jest ona produkowana w elektrowniach.

Gmina Jabłonna zasilana jest za pomocą linii średniego napięcia 15 kV ze stacji GPZ 110/15 kV przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 16. Stacje 110/15 kV zasilające obszar gminy Jabłonna

| Lp. | Nazwa GPZ | Moc zainstalowanych trafo. [MVA] | Obciążenie w szczycie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 [MW] | 2016 [MW] | 2017 [MW] | 2018 [MW] | 2019 [MW] |
| 1. | LGC | 2x16 | 13,0 | 14,2 | 13,8 | 13,1 | 13,5 |
| 2. | LGN | 2x25 | 19,0 | 16,8 | 17,5 | 17,8 | 14,4 |
| 3. | NWD | 2x40 | 37,0 | 38,0 | 35,0 | 37,0 | 35,0 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Linie 15 kV są wykonane w układzie magistralnym między GPZ-ami. Z tych sieci zasilane są stacje transformatorowe 15/0,4 kV (na terenie gminy - 166 sztuk, głównie stacje słupowe). Stan techniczny linii oceniany jest jako dobry. Obciążenie linii 15 kV zasilających teren gminy oraz stacji transformatorowych prezentuje poniższa tabela.

Tabela 17. Wykaz linii 15 kV zasilających obszar gminy Jabłonna

| Lp. | Nazwa linii 15 kV | Obciążenie w szczycie [%] | Ilość przyłączonych stacji transformatorowych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NWD-Jabłonna | 50 | 44 |
| 2. | LGC-Leśna | 35 | 4 |
| 3. | LGC-Parkowa | 60 | 26 |
| 4. | LGC-Husarska | 50 | 18 |
| 5. | LGC-Pompownia | 40 | 24 |
| 6. | LGC-Mennica | 35 | 6 |
| 7. | LGC-Listopadowa | 30 | 19 |
| 8. | LGN-Nowy Dwór Maz. | 70 | 24 |
| 9. | LGC-Danusia | 60 | 1 |
|  | Średnie obciążenie linii w szczycie wynosi 50% | Suma stacji transformatorowych zasilających teren gminy wynosi 166 szt. |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Tabela 18. Obciążenie stacji transformatorowych 15/0,4kV z obszaru gminy Jabłonna w [%].

| Wyszczególnienie | Procentowe obciążenie stacji transformatorowych 15/0,4kV w szczycie |
| --- | --- |
|  | poniżej 50% | od 50% do 74% | powyżej 75% |
| Ilość stacji transformatorowych [szt.] | 48 | 103 | 15 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Łączna długość linii elektroenergetycznych na terenie gminy wynosi 446,9 km. Wykaz długości linii 110 kV, 15 kV i 0,4 kV na przestrzeni lat 2015-2019 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19. Długość poszczególnych rodzajów linii elektroenergetycznych z podziałem na napięcia z terenu gminy Jabłonna na przestrzeni lat 2015-2019

| Rok | Linie 110 kV [km] | Linie 15 kV [km] | Linie 0,4 kV [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe |
| 2015 | 2 | - | 49,5 | 27,0 | 140,0 | 199,5 |
| 2016 | 2 | - | 49,5 | 28,3 | 141,1 | 204,6 |
| 2017 | 2 | - | 49,3 | 29,1 | 141,8 | 209,1 |
| 2018 | 2 | - | 49,1 | 29,5 | 142,6 | 214,8 |
| 2019 | 2 | - | 49,1 | 31,4 | 142,9 | 221,5 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że na przestrzeni analizowanych lat:

- Długość napowietrznych i kablowych linii 110 kV nie zmieniła się,

- Długość napowietrznych linii 15 kV zmniejszyła się o 0,4 km (0,81%),

- Długość kablowych linii 15 kV zwiększyła się o 4,4 km (16,30%),

- Długość napowietrznych linii 0,4 kV zwiększyła się o 2,9 km (2,07%),

- Długość kablowych linii 0,4 kV zwiększyła się o 22,0 km (11,03%).

W następnej tabeli przedstawiono ilość odbiorców i zużycie energii na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019.

Tabela 20. Ilość odbiorców oraz sumaryczna ilość zużytej przez nich energii elektrycznej na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019

| Rok | Odbiorcy zasileni z sieci 110 kV | Odbiorcy zasileni z sieci 15 kV | Odbiorcy zasileni z sieci 0,4 kV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość odbiorców | Zużycie energii [MWh] | Ilość odbiorców | Zużycie energii [MWh] | Ilość odbiorców | Zużycie energii [MWh] |
| 2015 | - | - | 6 | 3 735 | 8 304 | 31 566 |
| 2016 | - | - | 6 | 3 103 | 8 422 | 32 186 |
| 2017 | - | - | 6 | 3 258 | 8 480 | 33 024 |
| 2018 | - | - | 6 | 3 161 | 8 631 | 33 102 |
| 2019 | - | - | 6 | 3 453 | 9 611 | 34 169 |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że na przestrzeni analizowanych lat:

- Ilość odbiorców zasilanych z sieci 15 kV nie zmieniła się,

- Zużycie energii z sieci 15 kV zmniejszyło się o 282 MWh (7,55%),

- Ilość odbiorców zasilanych z sieci 0,4 kV zwiększyła się o 1 307 (15,74%),

- Zużycie energii z sieci 0,4 kV zwiększyło się o 2 603 MWh (8,25%).

Na poniższej mapie przedstawiono schemat sieci elektroenergetycznej na terenie gminy  Jabłonna.

Rysunek 8. Schemat sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Jabłonna

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne, którego operatorem jest PGE Dystrybucja S.A. Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy liczba lamp wynosi 2 678 szt. i ich stan techniczny oceniany jest jako dostateczny. W każdej miejscowości znajduje się oświetlenie uliczne – oświetlone są główne ciągi ulic.

## 7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

Zakres planowanych inwestycji PGE Dystrybucja S.A. określony został w aktualnie obowiązującym Planie rozwoju PGE Dystrybucja S.A. na lata 2017-2022 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, który został uzgodniony przez Prezesa URE pismem z dnia 8 lutego 2017 roku znak DRE-4110-12(18)/2016/2017/ŁM.

Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego na najbliższe lata prezentuje poniższa tabela.

Tabela 21. Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy Jabłonna w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego 2020-2023

| Planowany okres realizacji | Zakres planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| 2020-2021 | Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową Jabłonna Dereniowa/Szkolna |
| 2020-2021 | Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową Jabłonna Trzciany Sołecka/Dworcowa |
| 2020-2021 | Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową Janówek Drugi Kwiatowa/Dworcowa |
| 2021-2022 | Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową Rajszew Mazowiecka |

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

## 7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:

- Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w energię elektryczną zostaną zaktualizowane przez Zakład Energetyczny na podstawie planu rozwoju uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez Gminę;

- Docelowy przyrost zapotrzebowania mocy wywołany rozwojem urbanistycznym i wzrostem standardów wykorzystania energii elektrycznej spowoduje konieczność rozbudowy sieci średniego napięcia oraz rozbudowy i przebudowy sieci niskiego napięcia;

- Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić tereny pod budowę i rozbudowę stacji energetycznych i rozdzielni sieciowych oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

- Przewiduje się zachowanie istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV; w planach miejscowych konieczne jest określanie zasad zagospodarowania terenów w sąsiedztwie tych linii, z uwzględnieniem zasięgu ich uciążliwości.

Dodatkowo Gmina planuje:

- zmodernizować wszystkie punkty oświetlenia w których znajduje się oświetlenie sodowe na terenie całej Gminy Jabłonna w okresie 2020-2034. Stara technologia oświetlenia będzie sukcesywnie wymieniana na oświetlenie ledowe (typu LED);

- w okresie objętym planem oświetlić wszystkie ulice stanowiące własność Gminy przy zastosowaniu nowoczesnych technologii energooszczędnych.

Gmina Jabłonna dąży, aby infrastruktura sieci elektrycznej lokalizowana była w gruncie. Głównym tego powodem jest gęsta zabudowa miejska oraz obawa o krzyżowanie się wielu linii o różnych napięciach. Linie kablowe umieszczone w ziemi powodują wzrost bezpieczeństwa i estetyki ze względu na brak wiszących przewodów nad infrastrukturą komunikacyjną i terenami zamieszkałymi. Umiejscowienie infrastruktury elektroenergetycznej pod ziemią wpływa również na zmniejszenie się jej wpływu na środowisko przyrodnicze, jej mniejszą awaryjność ze względu na mniejsze narażenie na warunki atmosferyczne oraz lepszą tłumienność przepięć i zwarć.

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny na terenie Polski, jak i gminy Jabłonna, zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej),

- energooszczędne korzystanie z biurowych i domowych urządzeń.

1. Modernizacja źródeł ciepła – modernizacja systemu ogrzewania powinna obejmować przede wszystkim źródło wytwarzania ciepła, ale także inne elementy instalacji wewnętrznej, jak: armatura, zawory, grzejniki, zastosowanie automatyki, odpowiednia regulacja wstępna.

2. Termomodernizacja budynków:

- ocieplenie ścian zewnętrznych – powoduje przede wszystkim zmniejszenie strat ciepła oraz podwyższenie temperatury ściany od strony pomieszczeń, przez co w znaczącym stopniu redukuje się zagrożenie powstawania pleśni i zagrzybień. Najczęstszym sposobem izolowania ścian jest izolowanie od zewnątrz, dzięki czemu likwiduje się mostki cieplne występujące w konstrukcjach zewnętrznych, tworzy się jednorodną izolację na całej powierzchni, poprawia się estetykę często starych i uszkodzonych elewacji. Ponadto wzrasta akumulacyjność cieplna budynku, dzięki czemu nawet przy czasowym obniżeniu ogrzewania temperatura w budynku nieznacznie spada, a doprowadzenie jej do wymaganego poziomu zajmuje znacznie mniej czasu.

- ocieplenie stropów – ocieplenie stropów nad piwnicami nieogrzewanymi wykonuje się głównie od strony pomieszczeń piwnic przez zamocowanie płyt izolacyjnych, głównie styropianowych do stropów. W budynkach mieszkalnych w piwnicach zazwyczaj znajdują się komórki lokatorskie, a więc już sam fakt, iż komórki należą do wielu właścicieli uniemożliwia praktyczne wykonanie prac. Inną trudnością jest obniżenie wysokości sufitu, co w niektórych budynkach stanowi poważne przeciwwskazanie. Z kolei najprostszym sposobem zaizolowania stropów nad ostatnią kondygnacją oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego poddasza jest ułożenie szczelnych warstw izolacyjnych wprost na stropie. W przypadku poddaszy użytkowych oprócz izolacji o wzmocnionych parametrach (utwardzanych) należy wykonać zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem warstwy izolacyjnej poprzez wykonanie odeskowania lub wylewki gładzi cementowej.

- modernizacja okien i drzwi zewnętrznych – najbardziej rozpowszechnionym i najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia strat ciepła jest wymiana istniejących okien na nowoczesne, energooszczędne okna. Należy pamiętać, że wymiana okien to nie tylko zabieg poprawiający efektywność cieplną, ale również zabieg poprawiający bezpieczeństwo użytkowania, jak i samą użyteczność okien. Tak więc, mimo wysokich kosztów związanych z wymianą okien, uzyskuje się wiele korzyści dodatkowych, jak np. poprawienie warunków akustycznych, szczelność, łatwość konserwacji (brak konieczności malowania okien z PCV). Innym sposobem na zmniejszenia strat ciepła jest zmniejszenie powierzchni okien tam gdzie ich powierzchnia jest za duża w stosunku do potrzeb naświetlenia naturalnego. Sytuacja taka często ma miejsce w budynkach użyteczności publicznej gdzie nierzadko całe ciągi komunikacyjne, czy klatki schodowe przeszklone są stolarką okienną, nierzadko stalową lub aluminiową o bardzo złych parametrach izolacyjnych.

3. Modernizacja instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) – do przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w tym zakresie należy zaliczyć m.in. stosowanie źródeł ciepła o wysokiej sprawności, dobranych adekwatnie do zapotrzebowania na ciepłą wodę; izolowanie przewodów instalacji c.w.u.; stosowanie układów solarnego podgrzewania wody (we współpracy ze źródłem konwencjonalnym); stosowanie zbiorników, zasobników o wysokim standardzie izolacyjności cieplnej; stosowanie pomp cyrkulacyjnych z płynną regulacją ich wydajności; stosowanie układów cyrkulacyjnych, dodatkowej armatury typu zawory termostatyczne.

4. Energooszczędne korzystanie z biurowych i domowych urządzeń – pierwszym krokiem, który może doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest zmiana przyzwyczajeń. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, by nie zostawiać włączonych sprzętów, z których w danej chwili nie korzystamy np. włączonego telewizora lub komputera. Równie ważne jest niepozostawienie zapalonego światła w pomieszczeniach, gdzie akurat nie przebywamy, a także umiejętne korzystanie ze sprzętów (np. nie należy stawiać lodówki w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło oraz wkładać do niej gorących produktów). Zamiast oświetlać dom, należy lepiej wykorzystać światło naturalne. Należy również pamiętać o odpowiednim wykorzystaniu naturalnego światła np. przez malowanie ścian na jasne kolory i używaniu dużych luster. Ponadto warto wymienić tradycyjne żarówki na energooszczędne świetlówki. Zużywają one nawet 5-krotnie mniej energii. I najważniejsza, a zarazem najprostsza zasada - nieużywane oświetlenie należy wyłączać. Dla oszczędności energii istotne znaczenie ma także energooszczędny sprzęt. Model klasy A potrzebuje o 15% więcej prądu niż urządzenie A+ i nawet 40% więcej niż A++. Koszt zakupu urządzeń energooszczędnych nie jest dużo wyższy od tych o gorszej klasie. Dlatego już na etapie decyzji o kupnie danego sprzętu, warto zastanowić się jaka jest jego efektywność energetyczna. Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii.

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianę paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal i pływów morskich.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące),

- elektrociepłownie.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70%. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43%). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego,

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1. Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest automatycznie. Sprawność nowoczesnych kotłów węglowych przekracza 90%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa;

- wzrost cen węgla spowodowana spadkiem zasobów węgla w Polsce, oraz wzrostem importu węgla z zagranicy.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii

2. Kotły opalane gazem ziemnym:

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza zależą od jego specyfiki oraz długości. Jeśli sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki oraz wykonanie przyłącza nie wymaga zmiany organizacji ruchu, to wydatki te nie są zbyt wysokie i zamykają się w kilku tysiącach złotych.

3. Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem.

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem.

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzajów biopaliwa należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwość dostawy od lokalnych producentów.

5.Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu, są też instalacje głębinowe,

- 25% energii dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne.

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

- czysta dla środowiska,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

8. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, a następnie zasilają budynek. Wykorzystywane są również do ogrzania cieplej wody użytkowej jak i do wsparcia systemów konwencjonalnych przy ogrzewaniu w sezonie jesienno-zimowym. Instalacja fotowoltaiczna może współpracować z urządzeniami klimatyzacyjnymi zasilanymi energią elektryczną. Największa moc urządzeń chłodzących jest potrzebna w okresie letnim, kiedy występuje duże nasłonecznienie, co również ma wpływ w tym czasie na największą produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Ponadto można również zaprojektować instalację fotowoltaiczną współpracującą z pompą ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem zużywającym energię elektryczną (część pompy ciepła – sprężarka), a uzupełniając jej układ o instalację fotowoltaiczną, dostarczamy darmową energię do zasilania pompy. Rozwiązanie to pozwala  w wysoce ekologiczny sposób ogrzewać budynek.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

- czysta dla środowiska,

- możliwość odsprzedania nadwyżki energii.

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizacja źródeł musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakter odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dóbr urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym bądź w roku w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Jabłonna przewidziano do realizacji inwestycje zaprezentowane w poniższej tabeli.

Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji przez samorząd Gminy Jabłonna. Trudno bowiem jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców analizowanej jednostki samorządowej. Należy się spodziewać, że podążając za przykładem władz Gminy, mieszkańcy również przystąpią do wykonania inwestycji mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, co wpłynie z kolei na poprawę stanu środowiska naturalnego w tej części województwa mazowieckiego.

Tabela 22. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Jabłonna

| L.p. | Tytuł projektu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali sportowej przy SP nr 1 w Chotomowie | 2020 |
| 2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 2020-2025 |
| 3. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 2020-2034 |
| 4. | Termomodernizacja budynku SP w Jabłonnie | 2020-2022 |
| 5. | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie | 2020-2023 |
| 6. | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chotomowie | 2020-2023 |
| 7. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie | 2020-2023 |
| 8. | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na ulicy Modlińskiej 130 | 2020-2023 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Jabłonna

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, Art.6, ust. 1-2 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej):

- Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2,

- Środkami poprawy efektywności energetycznej są:

- realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

- nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

- realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 oraz z 2019 r. poz. 51);

- wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 r., nr 178 poz. 1060).

- realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

# 9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Aktualnie najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój energetyki wiatrowej jest ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 654 z późn. zm.). Ustawa ta określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej, jak również odległości od obszarów przyrodniczo chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz w sąsiedztwie leśnych kompleksów promocyjnych).

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Energia wiatru jest odnawialnym źródłem energii, tj. niewyczerpalnym i niezanieczyszczającym środowiska. Do jej wytworzenia nie jest wymagane użycie jakiegokolwiek paliwa – z wyjątkiem etapu związanego z samym wyprodukowaniem elektrowni. Stanowi ekologicznie czyste źródło energii – eliminuje takie produkty pośrednie, jak dwutlenek węgla, tlenek siarki, tlenki azotu, pyły, odpady stałe i gazowe. W konsekwencji nie występuje degradacja i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, degradacja terenu czy też spadek poziomu wód podziemnych, jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych sposobów pozyskiwania energii.

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie korzyści nie tylko ekologicznych, ale również społecznych i gospodarczych, do których należą m.in.:

- brak skażenia gleby i wód gruntowych,

- energetyka wiatrowa stanowi OZE – niewyczerpalne i odnawialne źródło energii,

- generuje tanią i pewną energię,

- nie jest szkodliwa dla krajowych systemów energetycznych,

- powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy spośród znanych technologii,

- poprawa jakości klimatu zajmuje niewielki obszar – elektrownie wiatrowe dobrze współgrają z rolnictwem,

- umożliwia szybką instalacje dużych mocy wytwórczych,

- rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy,

- niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru,

- rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw,

- korzyścią dla Gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od nieruchomości,

- kolejna korzyść dla Gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku PIT i CIT. Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów rolników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego.

Elektrownie wiatrowe zdaniem wielu krytyków wywierają negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza pod względem emisji hałasu. Należy jednak pamiętać, że producenci turbin wiatrowych posiadają cały szereg wytycznych i norm, ściśle określających poziom hałasu, który dana turbina może emitować. Co więcej, wiatraki powinny być umieszczane w wyznaczonej strefie ochronnej w odpowiedniej odległości od zabudowań. Poza tym, budowa elektrowni wiatrowej związana jest z koniecznością uzyskania wielu decyzji i pozwoleń (m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę itp.), co często zniechęca zainteresowanych realizacją tego typu przedsięwzięcia. W kwestii niebezpieczeństwa dla ptaków stwarzanego przez farmy wiatrowe zdania naukowców są wciąż podzielone. Aby choć częściowo zminimalizować ten problem, budowę elektrowni często planuje się z uwzględnieniem tras przelotu migrujących ptaków.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów i żużlu. Możliwość wykorzystania energii wiatru zależy od dwóch czynników: zasobu energetycznego wiatru oraz przestrzennych możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Wykres 7. Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3kW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ogrzewnictwo.pl/

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższy potencjał produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzącej z wiatru przypada na okres jesienno - zimowy, kiedy to prędkości wiatru są najwyższe. Zaistniała sytuacja jest bardzo korzystna, ze względu na fakt, że maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru pokrywają się z największym zapotrzebowaniem na energię w okresie grzewczym.

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na dzień 31 grudnia 2019 roku, w całej Polsce zlokalizowanych jest 1 207 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 5 869,508 MW.

Źródło: https://www.ure.gov.pl/

Poniżej przedstawiono mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Niniejszą mapę sporządzono na podstawie wyników 30-letnich pomiarów prędkości wiatru wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1971 – 2000. Lokalizacja obszarów korzystnych dla energetyki wiatrowej wykazuje duże podobieństwo do wyżej pokazanych map wiatru. Podobnie jest z lokalizacją obszarów niekorzystnych.

Z analizy mapy wynika, że gmina Jabłonna znajduje się w strefie bardzo dobrych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej, ponieważ na jej terenie energia wiatru 30 m nad poziomem gruntu wynosi ok. 1 250 kWh/m2/rok.

Rysunek 9. Położenie gminy Jabłonna na mapie energii wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

### 9.1.1. Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa składa się z zespołu urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Natomiast instalacja złożona z kilku- kilkunastu pojedynczych elektrowni wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej stanowi farmę wiatrową. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, należy uznać za wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary:

- wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody,

- projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary planowane do włączenia do Parku Narodowych oraz wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,

- tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo- pałacowych i parkowo-dworskich,

- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m, ze względu na hałas oraz występowanie efektu stroboskopowego, tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

### 9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy mająca zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników małej mocy. Często małe elektrownie wiatrowe (MEW) zwane są Przydomowymi Elektrowniami Wiatrowymi. Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych zależy od wielkości jej łopat. Jeżeli średnica wirnika nie przekracza 2 m to przyjmuje się, że są to małe elektrownie wiatrowe.

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.

Precyzyjną definicję małej elektrowni wiatrowej określa norma IEC 61400-02. Według niej małą elektrownią wiatrową możemy nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki:

- Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny <200 m2, ale większa niż 2 m2,

- Moc znamionowa <65 kW,

- Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

W praktyce dla gospodarstw rolnych oraz mniejszych zakładów przemysłowych potrzebne mogą być elektrownie wiatrowe o mocy między 10 kW i 60 kW. Elektrownia wiatrowa jest podłączona do budynku za pośrednictwem falownika, który synchronizuje ją z siecią elektroenergetyczną.

Mała turbina wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być albo:

- wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu – zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej albo

- cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona do sieci elektroenergetycznej. Większe elektrownie wiatrowe (zwane też siłowniami) przeznaczone są przede wszystkim do wytwarzania energii, która następnie przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Są one jednak znacznie droższe od małych - przydomowych.

Na terenie gminy Jabłonna należy wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować w otocznie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

Należy nadmienić, że aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność MTW, ich wysokość nie powinna być niższa niż 11 m.

Na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego nie funkcjonują obecnie farmy wiatrowe.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się, przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc w energię: cieplną – za pomocą kolektorów oraz elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W całym województwie mazowieckim istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystania energii słonecznej, jako odnawialnego źródła energii. Gmina Jabłonna położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36% i należy do wysokiego usłonecznienia w Polsce. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi około 1 750 godzin, a średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze gminy wynoszą 3 700 MJ/m2. Oznacza to, że gmina Jabłonna posiada wysoki potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej.

Rysunek 10. Usłonecznienie względne na terenie Polski

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

Rysunek 11. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2

Źródło: www.imgw.pl

Rysunek 12. Położenie gminy Jabłonna na mapie rocznej liczby godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, http://klimat.pogodynka.pl

Poniższy wykres prezentuje z kolei możliwości produkcji energii elektrycznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych z instalacji o mocy 1 kW. Okres największej efektywności przypada na okres największego nasłonecznienia, które w Polsce występuje w okresie od kwietnia do września. W tym okresie produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest najwyższa.

Wykres 8. Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze strony https://www.gramwzielone.pl

Główną barierą ograniczającą stosowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w Polsce jest także dość wysoki koszt realizacji przedsięwzięcia. Coraz wyższa jest jednak dostępność preferencyjnych źródeł finansowania tego typu proekologicznych inwestycji, co przyczynia się do ich popularyzacji i powszechniejszego zastosowania, także w budownictwie indywidualnym.

Kolejny wykres przedstawia nam efektywność ekonomiczną wykorzystania kolektorów słonecznych w celu pozyskania energii cielnej. Przedstawiono na nim porównanie kosztów energii za 1 kWh w przypadku różnych źródeł energii. Wynika z niego, że najniższy koszt wytworzenia 1 kWh energii gwarantują kolektory słoneczne, dzięki którym można zaoszczędzić nawet do 70% kosztów energii przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do 20% na c.o.

Wykres 9. Koszty energii w zł na 1 kWh

Źródło: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego

Gmina Jabłonna nie ma obowiązku inwentaryzacji ilości instalacji fotowoltaicznych/solarnych znajdujących się na budynkach mieszkalnych w jej obrębie, dlatego nie można określić ile budynków jest w nie wyposażonych. Na terenie gminy występują korzystne warunki do instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną. Ponadto w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ich dostępność. Można zatem wnioskować, że na jej terenie zlokalizowane są indywidualne instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Wg informacji z Urzędu Gminy w roku 2015 zainstalowano 221 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych. Dodatkowo instalacje solarne zamontowane są na obiekcie użyteczności publicznej tj. GCKiS w Jabłonnie.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej, stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy (np. siarkowodór) i minerały.

Geotermię dzielimy na geotermię niskotemperaturową i wysokotemperaturową. Geotermia wysokotemperaturowa umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem są substancje wypełniające puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny) o względnie wysokich wartościach temperatur. Można ją wykorzystywać w celach grzewczych, ale również m.in. do celów rekreacyjnych, hodowli ryb, produkcji rolnej itp. Geotermia niskotemperaturowa nie daje natomiast możliwości wykorzystania bezpośredniego ciepła ziemi. Wymaga ona zastosowania urządzeń wspomagających, tj. pomp ciepła, które doprowadzają do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny.

Źródło: Kapuściński J, Rodzoch A, Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju Uwarunkowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, Warszawa 2010.

Na terenie gminy Jabłonna nie występują ośrodki geotermalne, czyli geotermalne zakłady ciepłownicze. Większość takich ośrodków jest skupiona głównie w rejonach niecki podhalańskiej, okręgu grudziądzko-warszawskiego oraz szczecińskiego.

Źródło: www.mea.com.pl

Gmina Jabłonna znajduje się na terenie grudziądzko-warszawskiego okręgu geotermalnego. Temperatura wód geotermalnych na głębokości 2000 m p.p.t. wynosi tutaj około 60°C. Położenie takie stanowi korzystne źródło pozyskiwania energii geotermalnej.

Na terenie gminy energia geotermalna nie jest wykorzystywana na szerszą skale. Dodatkowo w związku z brakiem konieczności inwentaryzacji energii ze źródeł geotermalnych brak jest szczegółowych informacji na temat instalacji płytkiej geotermii (mieszkańcy nie są zobowiązani do zgłaszania tego typu instalacji). Jednak, w związku ze wzrostem zainteresowania społeczeństwa wykorzystaniem pomp ciepła w niektórych budynkach indywidualnych w ciągu ostatnich kilku lat zostały zamontowane takie instalacje.

Rysunek 13. Położenie gminy Jabłonna na mapie okręgów geotermalnych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pga.org.pl/

Rysunek 14. Położenie gminy Jabłonna na mapie rozkładu temperatury na głębokości 2000 m p.p.t.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.pgi.gov.pl/

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

Gmina Jabłonna położona jest nad rzeką Wisłą. Pomimo tego, że na Wiśle mogą być lokalizowane tylko duże stopnie wodne, wymagające ogromnych nakładów i współpracy ponadlokalnej, Gmina bierze pod uwagę wykorzystanie jej potencjału. Pozostałe cieki wodne, położone na terenie analizowanej jednostki posiadają bardzo niski potencjał energetyczny. W związku z powyższym energia wody nie jest wykorzystywana na terenie gminy i nie funkcjonują na jej obszarze żadne elektrownie wodne.

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE biomasa oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz., 1155 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na 1 hektarze można uzyskać 111,6 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 1% powierzchni lasów na danym terenie.

Potencjał energetyczny zasoby biomasy z lasów został określony w oparciu o wartość energetyczną świeżego drewna opałowego pochodzącego z lasów, którą przyjęto na poziomie 8 GJ/t oraz sprawność pozyskiwania energii w wysokości 80%.

Tabela 23. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Powierzchnia terenów leśnych [ha] | Zasoby drewna [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2021 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2022 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2023 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2024 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2025 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2026 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2027 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2028 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2029 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2030 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2031 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2032 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2033 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |
| 2034 | 1 409,50 | 1 573,00 | 10 067,21 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Potencjał energetyczny określono przyjmując kaloryczność drewna na poziomie 8 GJ/m3 (gatunki liściaste o wilgotności około 15–20%) oraz sprawność pozyskiwania energii na poziomie 80%.

Tabela 24. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Powierzchnia sadów [ha] | Zasoby drewna [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2021 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2022 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2023 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2024 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2025 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2026 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2027 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2028 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2029 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2030 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2031 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2032 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2033 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2034 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi należące do Gminy Jabłonna, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w  gestii władz samorządu i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

W celu oszacowania możliwej do uzyskania rocznie energii z odpadowego drewna z dróg poczyniono następujące założenia dla roku 2020:

- objętość drewna możliwego do pozyskania rocznie z kilometra drogi na cele energetyczne wynosi 1,5 m3/(km/rok),

- wartość opałowa drewna z drzew przy drogach wynosi średnio 8 GJ/m3,

- sprawność pozyskiwania energii wynosi 80%.

Roczna ilość energii, którą można pozyskać z odpadowego drewna z dróg:

Ed = 0,8·x Id·x Ld·x Wd,

gdzie:

Ed - roczna energia z drewna odpadowego z dróg, GJ/rok,

Id - ilość drewna pozyskiwanego rocznie z kilometra drogi (1,5 m3/(km·rok)),

Ld - długość dróg (65,75 km),

Wd - wartość opałowa drewna z dróg (8 GJ/m3).

Tabela 25. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Długość [km] | Zasoby drewna [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2021 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2022 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2023 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2024 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2025 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2026 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2027 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2028 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2029 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2030 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2031 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2032 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2033 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |
| 2034 | 143,83 | 215,75 | 1 467,09 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych. Określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściółkowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach.

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w poniższej tabeli.

Do wyliczenia potencjału wykorzystania słomy na terenie gminy przyjęto założenia:

- 30% wytwarzanej słomy stanowi nadwyżkę, którą można wykorzystać na cele energetyczne,

- wartość opałowa słomy (o wilgotności około 20%) wynosi średnio 15 GJ/Mg,

- sprawność pozyskiwania energii wynosi 80%.

Tabela 26. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Produkcja słomy [t] | Zużycie słomy [t] | Do wykorzystania energetycznego [t] | Potencjał [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zboża podstawowe z mieszankami | Rzepak i rzepik | Razem | Pasza | Ściółka | Przyoranie |  |  |
| 2020 | 610,34 | 20,73 | 631,06 | 11,13 | 7,89 | 0,00 | 612,04 | 2 203,35 |
| 2021 | 690,22 | 28,10 | 718,32 | 10,83 | 7,69 | 0,00 | 699,80 | 2 519,29 |
| 2022 | 666,17 | 25,50 | 691,67 | 10,52 | 7,49 | 0,00 | 673,66 | 2 425,18 |
| 2023 | 681,85 | 26,48 | 708,33 | 10,21 | 7,30 | 0,00 | 690,82 | 2 486,97 |
| 2024 | 697,75 | 27,41 | 725,15 | 9,91 | 7,10 | 0,00 | 708,15 | 2 549,32 |
| 2025 | 713,85 | 28,27 | 742,12 | 9,60 | 6,90 | 0,00 | 725,62 | 2 612,24 |
| 2026 | 730,17 | 29,08 | 759,25 | 9,30 | 6,70 | 0,00 | 743,26 | 2 675,73 |
| 2027 | 746,70 | 29,84 | 776,54 | 8,99 | 6,50 | 0,00 | 761,05 | 2 739,78 |
| 2028 | 763,45 | 30,54 | 793,99 | 8,69 | 6,30 | 0,00 | 779,00 | 2 804,39 |
| 2029 | 780,41 | 31,18 | 811,59 | 8,38 | 6,11 | 0,00 | 797,10 | 2 869,57 |
| 2030 | 797,58 | 31,77 | 829,35 | 8,07 | 5,91 | 0,00 | 815,37 | 2 935,31 |
| 2031 | 814,96 | 32,72 | 847,68 | 7,77 | 5,71 | 0,00 | 834,20 | 3 003,13 |
| 2032 | 832,55 | 33,65 | 866,20 | 7,46 | 5,51 | 0,00 | 853,23 | 3 071,63 |
| 2033 | 850,36 | 34,56 | 884,92 | 7,16 | 5,31 | 0,00 | 872,45 | 3 140,82 |
| 2034 | 868,38 | 35,44 | 903,83 | 6,85 | 5,11 | 0,00 | 891,86 | 3 210,70 |

Źródło: Opracowanie własne

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów. Do wyliczeń przyjęto wartość opałową siana, która wynosi średnio 14 GJ/Mg oraz sprawność pozyskiwania na poziomie 80%.

W tabeli poniżej podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 27. Zasoby siana [GJ/rok]

| Lata | Do wykorzystania energetycznego [t] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 63,00 | 705,60 |
| 2021 | 63,00 | 705,60 |
| 2022 | 63,00 | 705,60 |
| 2023 | 63,00 | 705,60 |
| 2024 | 63,00 | 705,60 |
| 2025 | 63,00 | 705,60 |
| 2026 | 63,00 | 705,60 |
| 2027 | 63,00 | 705,60 |
| 2028 | 63,00 | 705,60 |
| 2029 | 63,00 | 705,60 |
| 2030 | 63,00 | 705,60 |
| 2031 | 63,00 | 705,60 |
| 2032 | 63,00 | 705,60 |
| 2033 | 63,00 | 705,60 |
| 2034 | 63,00 | 705,60 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często są narażone na erozję;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć do produkcji brykietów i pelletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy Jabłonna nie uprawia się roślin energetycznych. Podstawowym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji takich roślin jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym opłacalność produkcji roślin energetycznych na gruntach rolnych znacznie się obniża.

Na terenie gminy brak jest upraw roślin energetycznych.

Do analizy potencjału energetycznego gminy Jabłonna pochodzącego z zasobów z drewna z roślin energetycznych, przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię nieużytków na terenie gminy, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych. Oprócz powierzchni nieużytków zalecane jest również wliczanie powierzchni gruntów o niższej jakości. Jako najbardziej przydatne do uprawy roślin energetycznych uważa się gleby kompleksów przydatności rolniczej 5, 8, 9 i 3z oraz opcjonalnie kompleks 6. Dane dotyczące kompleksów są niekiedy trudne do pozyskania stąd też zaleca się przyjąć jako równie wiarygodne obszary gruntów rolnych należące do klas bonitacyjnych: IVb, V, VI, VIz oraz V i VI trwałych użytków zielonych. Do wyliczeń powierzchni upraw trzeba wziąć pod uwagę również ograniczenia wynikające z uwarunkowań organizacyjnych, logistycznych oraz prawnych, związane np. z wprowadzaniem gatunków obcego pochodzenia na obszarach chronionych. W tej sytuacji zakłada się wykorzystanie jedynie części oszacowanej w ten sposób powierzchni, przyjmując energetyczne zagospodarowanie tych gruntów na poziomie 10%. Jako wartość przeciętnego plonu wierzby energetycznej przyjęto 8 t/ha/rok. Potencjał energetyczny w GJ/rok określono przyjmując kaloryczność na poziomie 15,6 GJ/rok oraz sprawność pozyskiwania na poziomie 80%.

Tabela 28. Zasoby drewna z roślin energetycznych

| Lata | Powierzchnia upraw [ha] | Zasoby drewna [m3/rok] | Potencjał energetyczny [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2021 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2022 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2023 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2024 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2025 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2026 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2027 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2028 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2029 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2030 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2031 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2032 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2033 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |
| 2034 | 86,08 | 688,61 | 8 593,83 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 29. Potencjał biomasy na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Słoma | Siano | Biomasa z lasów | Biomasa z sadów | Zasoby drewna odpadowego z dróg | Zasoby drewna z roślin energetycznych | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 203,35 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 059,48 |
| 2021 | 2 519,29 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 375,41 |
| 2022 | 2 425,18 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 281,31 |
| 2023 | 2 486,97 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 343,09 |
| 2024 | 2 549,32 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 405,45 |
| 2025 | 2 612,24 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 468,37 |
| 2026 | 2 675,73 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 531,85 |
| 2027 | 2 739,78 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 595,90 |
| 2028 | 2 804,39 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 660,52 |
| 2029 | 2 869,57 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 725,70 |
| 2030 | 2 935,31 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 791,44 |
| 2031 | 3 003,13 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 859,26 |
| 2032 | 3 071,63 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 927,76 |
| 2033 | 3 140,82 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 23 996,95 |
| 2034 | 3 210,70 | 705,60 | 10 067,21 | 22,40 | 1 467,09 | 8 593,83 | 24 066,83 |

Źródło: Opracowanie własne

Dane zbiorcze zawarte w powyższej tabeli obrazują potencjał energetyczny dla gminy Jabłonna pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa z lasów oraz ewentualnego zagospodarowania gruntów na pola upraw roślin energetycznych. W związku z tym, propagowanie biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru, jest istotne ze względu na występujący na tym terenie potencjał i wartości ekologiczne.

## 9.6. Energia z biogazu

Biogaz rolniczy

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich surowcach, jak węgiel czy ropa naftowa.

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość, jak i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczania jest bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.

Na podstawie dostępnych publikacji szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km).

W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii. Biogaz o zawartości 65% metanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m3. Po porównaniu do tradycyjnych źródeł energii biogaz okazuje się być dobrym ich zamiennikiem. Dla przykładu jeden metr sześcienny biogazu o wartości opałowej 26 MJ/m3 może zastąpić 0,77 m3 gazu ziemnego lub 1,1 kg węgla kamiennego, czy 2 kg drewna.

Na terenie gminy Jabłonna nie funkcjonuje obecnie żadna biogazownia rolnicza i w najbliższym czasie nie jest planowana jej budowa.

Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu w celu sprzedaży energii jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000 - 10 000 m3/dobę.

Budowa lokalnej biogazowni oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne gminy pozwoliłaby również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wpływa na wzrost zagospodarowania nieużytków bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje się, że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi na koszty transportu, źródła substratów muszą one znajdować się maksymalnie ok. 20 km od biogazowni, co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy, w której jest zlokalizowana instalacja biogazowni.

Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków oszacowano przy założeniu, że do jego wytworzenia wykorzystane zostaną wszystkie ścieki wpływające do oczyszczalni ścieków z terenu gminy. Potencjał ten został przeliczony na jednostki energetyczne i możliwą do uzyskania z tego źródła moc, przyjmując następujące założenia:

- sprawność przetwarzania oczyszczalni ścieków wynosi 100%;

- z 1 000 m3 (1 dam3) wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego można uzyskać 200 m3 biogazu.

- wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz charakteryzuje się zawartością metanu wahającą się w przedziale 55 – 65%. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość, to jest 60%.

- wartość opałową biogazu przy 60% zawartości metanu przyjęto na poziomie 23 MJ/m3, co odpowiada 5,5 – 6,5 kWh/m3.

Uwzględniając aktualnie dostępne urządzenia techniczne, jeden metr sześcienny biogazu pozwala na wyprodukowanie:

- 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%),

- 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%),

- w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh ciepła.

Tabela 30. Potencjał teoretyczny biogazu ze ścieków bytowych odprowadzonych z terenu gminy Jabłonna

| Wyszczególnienie | Średnioroczna ilość odprowadzonych ścieków (dam3) | Potencjał biogazu (m3/rok) | Ilość potencjalnej energii w biogazie (GJ/rok) | Ilość potencjalnej energii elektrycznej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii w skojarzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ilość energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość energii elektrycznej (MWh/rok) |
| Ścieki bytowe odprowadzone z terenu Gminy Jabłonna | 344,0 | 68 800,00 | 1 582,40 | 722,40 | 1 857,60 | 722,40 | 997,60 |

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie gminy nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, jednakże zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, przy założeniu, że z gminy Jabłonna do oczyszczalni ścieków trafi rocznie około 344 dam3 ścieków, potencjał energetyczny z biogazu wynosi 1 582,40 GJ/rok. Potencjalna rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w kolejnych latach spowoduje wzrost ilości odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie wzrost ilości potencjalnej energii w biogazie.

## 9.7. Zastosowanie Kogeneracji

Możliwość wykorzystania energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji:

Kogeneracja (CHP) polega na skojarzonej, jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym, który jest bardziej proekologiczny. Do zalet tej technologii należy przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dostaw i sprawności energetycznej oraz znaczne obniżenie zużycia paliwa, w stosunku do konwencjonalnej rozdzielonej produkcji prądu i ciepła. Ponadto ma również wpływ na zmniejszenie kosztów przesyłu energii.

System kogeneracyjny składa się z napędu zasilającego generator elektryczny oraz wytwarzający ciepło użyteczne, odzyskiwane za pośrednictwem wymienników ciepła. W małych układach rozproszonych wykorzystywane są silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędów generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem ciepła odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik do wytwarzania pary wodnej lub gorącej wody do celów komunalno-bytowych lub przemysłowych

Nie przewiduje się jednak w najbliższych latach lokalizacji instalacji kogeneracyjnych. .

## 9.8. Zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie energii, która przeznaczona jest na straty. W różnych gałęziach przemysłu duże ilości ciepła odpadowego mogą powstawać z urządzeń takich jak: piece piekarnicze, urządzenia do produkcji tworzyw sztucznych, komory lakiernicze, suszarnicze, gumy, urządzenia pasteryzujące, instalacje CO, które można wykorzystać w celu podwyższenia efektywności procesów technologicznych. Zainstalowanie systemu odzysku ciepła odpadowego wpływa na redukcję kosztów zużycia energii i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których powstają produkty główne lub odpadowe o parametrach różniących się od parametrów otoczenia, w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze. Można wskazać następujące główne źródła odpadowej energii cieplnej:

- procesy wysokotemperaturowe (na przykład w piecach grzewczych do obróbki plastycznej lub obróbki cieplnej metali, w piekarniach, w części procesów chemicznych), gdzie dostępny poziom temperaturowy jest wyższy od 100ºC;

- procesy średniotemperaturowe, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe na poziomie temperaturowym rzędu 50 do 100ºC (na przykład procesy destylacji i rektyfikacji, przemysł spożywczy i inne);

- zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20ºC;

- ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze 20 do 50ºC.

Z operacyjnego punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła odpadowego bezpośrednio w samym procesie produkcyjnym np. do podgrzewania materiałów wsadowych do procesu, gdyż występuje wówczas duża zgodność między podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu produkcyjnego oraz istnieje zgodność dostępnego i wymaganego poziomu temperatury. Jednak możliwości technologiczne nie pozwalają na wdrożenie takiego procesu w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W związku, z czym decyzje związane takim sposobem wykorzystania ciepła w całości spoczywają na podmiocie prowadzącym związaną z tym działalność gospodarczą. Procesy wysoko- i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Jednak odbiór ciepła na cele ogrzewania następuje tylko w sezonie grzewczym w sposób zmieniający się w zależności od temperatur zewnętrznych. Dlatego też w okresie wiosenno – letnim energia ta nie będzie wykorzystywana, a dla pozostałej części roku należy przewidzieć uzupełniające źródło ciepła. W związku z czym decyzja o niniejszym sposobie wykorzystania ciepła odpadowego powinna być przedmiotem każdorazowej analizy dla określenia opłacalności takiego działania.

Bardzo atrakcyjną opcją jest natomiast wykorzystanie energii odpadowej ze zużytego powietrza wentylacyjnego, gdyż:

- odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrz procesowym z jego wszystkimi zaletami;

- w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne układ taki pozwala na odzyskiwanie chłodu w okresie letnim, zmniejszając zapotrzebowanie energii do napędu klimatyzatorów.

W związku z powyższym zalecane jest stosowanie układów rekuperacji ciepła w układach wentylacji wszystkich obiektów wielko kubaturowych i mieszkaniowych, zwłaszcza wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne.

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych podmioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło stanowi (lub może stanowić) działalność marginalną, nie są zainteresowane jej podejmowaniem. Dlatego też głównymi odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty, gdzie te zasoby istnieją.

Nieprzetworzona część odpadów komunalnych jest niewątpliwie znaczącym potencjalnym źródłem energii dla gminy Jabłonna. Alternatywnym sposobem zagospodarowania pozostałości odpadów do składowania, po wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich innych sposobów odzysku, jest ich spalanie. Ponadto odpady komunalne poddane procesowi odzysku i recyrkulacji również tworzą pewną pozostałość dostatecznie bogatą w części palne (część organiczna), która może być wykorzystana z dobrym efektem energetycznym i ekologicznym w spalarni odpadów komunalnych. Jednocześnie wykorzystanie technologii spalania odpadów komunalnych w praktyce, budzi też szereg obaw, gdyż mimo zastosowania w procesie właściwej obróbki termicznej i chemicznej, budzi niepewność dotrzymania (z różnych powodów) reżimu i wymagań technologicznych w eksploatacji, co w efekcie mogło by spowodować emisję szkodliwych substancji do środowiska.

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu.

Zgodnie z prognozą liczby mieszkań na terenie gminy Jabłonna do 2034 roku ich liczba wzrośnie. Analogicznie wzrośnie również powierzchnia mieszkań. Mieszkańcy oraz władze gminy będą dążyły do poprawy warunków mieszkaniowych. Prognozę liczby i powierzchni mieszkań prezentują poniższe tabele.

Tabela 31. Prognoza liczby mieszkań na terenie gminy Jabłonna wg okresu budowy

| Lata | Przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 – 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | Po 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 4 806 | 7 965 |
| 2021 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 4 875 | 8 034 |
| 2022 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 4 944 | 8 103 |
| 2023 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 013 | 8 172 |
| 2024 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 082 | 8 241 |
| 2025 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 151 | 8 310 |
| 2026 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 220 | 8 379 |
| 2027 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 288 | 8 447 |
| 2028 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 357 | 8 516 |
| 2029 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 426 | 8 585 |
| 2030 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 495 | 8 654 |
| 2031 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 564 | 8 723 |
| 2032 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 633 | 8 792 |
| 2033 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 702 | 8 861 |
| 2034 | 58 | 181 | 921 | 483 | 342 | 1 174 | 5 771 | 8 930 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 32. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

| Lata | Przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 – 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | Po 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 522 430 | 817 498 |
| 2021 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 531 679 | 826 747 |
| 2022 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 540 928 | 835 996 |
| 2023 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 550 178 | 845 246 |
| 2024 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 559 427 | 854 495 |
| 2025 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 568 676 | 863 744 |
| 2026 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 577 925 | 872 993 |
| 2027 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 587 174 | 882 242 |
| 2028 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 596 423 | 891 491 |
| 2029 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 605 672 | 900 740 |
| 2030 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 614 921 | 909 989 |
| 2031 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 624 170 | 919 238 |
| 2032 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 633 419 | 928 487 |
| 2033 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 642 669 | 937 737 |
| 2034 | 3 336 | 10 408 | 65 576 | 38 483 | 34 664 | 142 601 | 651 918 | 946 986 |

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymiana okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywana jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termomodernizacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2034 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym, założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 15,06%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2034 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 33. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

a) budynki wybudowane do 1966 r.

| Lata | do 1966 |
| --- | --- |
|  | Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ] | Liczba mieszkań | GJ/ mieszkanie | Liczba mieszkań po termomodernizacji | Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji | Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod. | Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod. | Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ] |
| 2020 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 20 | 1 140 | 1 206 | 98 220 | 99 426 |
| 2021 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 82 | 1 078 | 4 945 | 92 878 | 97 824 |
| 2022 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 144 | 1 016 | 8 685 | 87 536 | 96 221 |
| 2023 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 206 | 954 | 12 424 | 82 195 | 94 619 |
| 2024 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 268 | 892 | 16 163 | 76 853 | 93 016 |
| 2025 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 330 | 830 | 19 902 | 71 511 | 91 414 |
| 2026 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 392 | 768 | 23 642 | 66 169 | 89 811 |
| 2027 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 454 | 706 | 27 381 | 60 827 | 88 208 |
| 2028 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 516 | 644 | 31 120 | 55 486 | 86 606 |
| 2029 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 578 | 582 | 34 859 | 50 144 | 85 003 |
| 2030 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 640 | 520 | 38 599 | 44 802 | 83 401 |
| 2031 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 702 | 458 | 42 338 | 39 460 | 81 798 |
| 2032 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 764 | 396 | 46 077 | 34 119 | 80 196 |
| 2033 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 826 | 334 | 49 817 | 28 777 | 78 593 |
| 2034 | 99 943,20 | 1 160 | 86 | 888 | 272 | 53 556 | 23 435 | 76 991 |

b) budynki wybudowane w latach 1967-1985

| Lata | 1967-1985 |
| --- | --- |
|  | Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ] | Liczba mieszkań | GJ/ mieszkanie | Liczba mieszkań po termomodernizacji | Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji | Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod. | Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod. | Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ] |
| 2020 | 73 732 | 825 | 89 | 40 | 785 | 2 502 | 70 157 | 72 660 |
| 2021 | 73 732 | 825 | 89 | 92 | 733 | 5 756 | 65 510 | 71 265 |
| 2022 | 73 732 | 825 | 89 | 144 | 681 | 9 009 | 60 863 | 69 871 |
| 2023 | 73 732 | 825 | 89 | 196 | 629 | 12 262 | 56 215 | 68 477 |
| 2024 | 73 732 | 825 | 89 | 248 | 577 | 15 515 | 51 568 | 67 083 |
| 2025 | 73 732 | 825 | 89 | 300 | 525 | 18 768 | 46 920 | 65 689 |
| 2026 | 73 732 | 825 | 89 | 352 | 473 | 22 021 | 42 273 | 64 294 |
| 2027 | 73 732 | 825 | 89 | 404 | 421 | 25 274 | 37 626 | 62 900 |
| 2028 | 73 732 | 825 | 89 | 456 | 369 | 28 528 | 32 978 | 61 506 |
| 2029 | 73 732 | 825 | 89 | 508 | 317 | 31 781 | 28 331 | 60 112 |
| 2030 | 73 732 | 825 | 89 | 560 | 265 | 35 034 | 23 684 | 58 718 |
| 2031 | 73 732 | 825 | 89 | 612 | 213 | 38 287 | 19 036 | 57 323 |
| 2032 | 73 732 | 825 | 89 | 664 | 161 | 41 540 | 14 389 | 55 929 |
| 2033 | 73 732 | 825 | 89 | 716 | 109 | 44 793 | 9 742 | 54 535 |
| 2034 | 73 732 | 825 | 89 | 768 | 57 | 48 047 | 5 094 | 53 141 |

c) budynki wybudowane w latach 1986-1992

| Lata | 1986-1992 |
| --- | --- |
|  | Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ] | Liczba mieszkań | GJ/ mieszkanie | Liczba mieszkań po termomodernizacji | Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji | Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod. | Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod. | Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ] |
| 2020 | 23 694 | 271 | 87 | 10 | 261 | 612 | 22 819 | 23 431 |
| 2021 | 23 694 | 271 | 87 | 25 | 246 | 1 530 | 21 507 | 23 038 |
| 2022 | 23 694 | 271 | 87 | 40 | 231 | 2 449 | 20 195 | 22 644 |
| 2023 | 23 694 | 271 | 87 | 55 | 216 | 3 367 | 18 884 | 22 251 |
| 2024 | 23 694 | 271 | 87 | 70 | 201 | 4 285 | 17 572 | 21 857 |
| 2025 | 23 694 | 271 | 87 | 85 | 186 | 5 204 | 16 260 | 21 464 |
| 2026 | 23 694 | 271 | 87 | 100 | 171 | 6 122 | 14 948 | 21 070 |
| 2027 | 23 694 | 271 | 87 | 115 | 156 | 7 040 | 13 636 | 20 676 |
| 2028 | 23 694 | 271 | 87 | 130 | 141 | 7 958 | 12 324 | 20 283 |
| 2029 | 23 694 | 271 | 87 | 145 | 126 | 8 877 | 11 013 | 19 889 |
| 2030 | 23 694 | 271 | 87 | 160 | 111 | 9 795 | 9 701 | 19 496 |
| 2031 | 23 694 | 271 | 87 | 175 | 96 | 10 713 | 8 389 | 19 102 |
| 2032 | 23 694 | 271 | 87 | 190 | 81 | 11 632 | 7 077 | 18 709 |
| 2033 | 23 694 | 271 | 87 | 205 | 66 | 12 550 | 5 765 | 18 315 |
| 2034 | 23 694 | 271 | 87 | 220 | 51 | 13 468 | 4 454 | 17 922 |

d) budynki wybudowane w latach 1993-1997

| Lata | 1993-1997 |
| --- | --- |
|  | Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ] | Liczba mieszkań | GJ/ mieszkanie | Liczba mieszkań po termomodernizacji | Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji | Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod. | Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod. | Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ] |
| 2020 | 31 592 | 452 | 70 | 15 | 437 | 735 | 30 542 | 31 277 |
| 2021 | 31 592 | 452 | 70 | 42 | 410 | 2 057 | 28 653 | 30 710 |
| 2022 | 31 592 | 452 | 70 | 69 | 383 | 3 379 | 26 764 | 30 143 |
| 2023 | 31 592 | 452 | 70 | 96 | 356 | 4 702 | 24 875 | 29 577 |
| 2024 | 31 592 | 452 | 70 | 123 | 329 | 6 024 | 22 986 | 29 010 |
| 2025 | 31 592 | 452 | 70 | 150 | 302 | 7 346 | 21 097 | 28 443 |
| 2026 | 31 592 | 452 | 70 | 177 | 275 | 8 669 | 19 208 | 27 876 |
| 2027 | 31 592 | 452 | 70 | 204 | 248 | 9 991 | 17 319 | 27 310 |
| 2028 | 31 592 | 452 | 70 | 231 | 221 | 11 313 | 15 430 | 26 743 |
| 2029 | 31 592 | 452 | 70 | 258 | 194 | 12 636 | 13 541 | 26 176 |
| 2030 | 31 592 | 452 | 70 | 285 | 167 | 13 958 | 11 652 | 25 610 |
| 2031 | 31 592 | 452 | 70 | 312 | 140 | 15 280 | 9 763 | 25 043 |
| 2032 | 31 592 | 452 | 70 | 339 | 113 | 16 603 | 7 874 | 24 476 |
| 2033 | 31 592 | 452 | 70 | 366 | 86 | 17 925 | 5 985 | 23 910 |
| 2034 | 31 592 | 452 | 70 | 393 | 59 | 19 247 | 4 096 | 23 343 |

e) budynki wybudowane po roku 1998

| Lata | od 1998 | Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla wszystkich budynków [GJ] |
| --- | --- | --- |
|  | Zapotrzebowanie na ciepło bez usprawnień termomod. [GJ] | Liczba mieszkań | GJ/ mieszkanie | Liczba mieszkań po termomodernizacji | Liczba mieszkań nie poddanych termomodernizacji | Zapotrzebowanie na ciepło budynków poddanych termomod. | Zapotrzebowanie na ciepło budynków nie poddanych termomod. | Łączne zapotrzebowanie na ciepło [GJ] |  |
| 2020 | 249 384 | 5 257 | 47 | 50 | 5 207 | 1 660 | 247 012 | 248 672 | 475 466,10 |
| 2021 | 253 379 | 5 326 | 48 | 400 | 4 926 | 13 320 | 234 351 | 247 671 | 470 507,73 |
| 2022 | 257 375 | 5 395 | 48 | 750 | 4 645 | 25 044 | 221 597 | 246 642 | 465 521,55 |
| 2023 | 261 370 | 5 464 | 48 | 1 100 | 4 364 | 36 831 | 208 754 | 245 586 | 460 508,61 |
| 2024 | 265 366 | 5 533 | 48 | 1 450 | 4 083 | 48 678 | 195 826 | 244 504 | 455 469,91 |
| 2025 | 269 362 | 5 602 | 48 | 1 800 | 3 802 | 60 583 | 182 814 | 243 397 | 450 406,40 |
| 2026 | 273 357 | 5 671 | 48 | 2 150 | 3 521 | 72 544 | 169 723 | 242 267 | 445 318,98 |
| 2027 | 277 353 | 5 740 | 48 | 2 500 | 3 240 | 84 558 | 156 555 | 241 114 | 440 208,52 |
| 2028 | 281 348 | 5 809 | 48 | 2 850 | 2 959 | 96 625 | 143 313 | 239 938 | 435 075,83 |
| 2029 | 285 344 | 5 878 | 49 | 3 200 | 2 678 | 108 741 | 130 000 | 238 741 | 429 921,70 |
| 2030 | 289 340 | 5 947 | 49 | 3 550 | 2 397 | 120 906 | 116 617 | 237 523 | 424 746,88 |
| 2031 | 293 335 | 6 016 | 49 | 3 900 | 2 116 | 133 117 | 103 168 | 236 285 | 419 552,07 |
| 2032 | 297 331 | 6 085 | 49 | 4 250 | 1 835 | 145 373 | 89 655 | 235 028 | 414 337,96 |
| 2033 | 301 326 | 6 154 | 49 | 4 600 | 1 554 | 157 673 | 76 079 | 233 752 | 409 105,19 |
| 2034 | 305 322 | 6 223 | 49 | 4 950 | 1 273 | 170 015 | 62 443 | 232 458 | 403 854,39 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 15,06%. Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków.

Tabela 34. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe

| Lata | Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków [GJ/rok] | Łączne zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 475 466,10 | 80 544,00 | 34 014,61 | 590 024,71 |
| 2021 | 470 507,73 | 81 948,00 | 34 607,53 | 587 063,27 |
| 2022 | 465 521,55 | 83 312,00 | 35 183,57 | 584 017,12 |
| 2023 | 460 508,61 | 84 644,00 | 35 746,08 | 580 898,70 |
| 2024 | 455 469,91 | 85 944,00 | 36 295,09 | 577 709,00 |
| 2025 | 450 406,40 | 87 220,00 | 36 833,96 | 574 460,35 |
| 2026 | 445 318,98 | 88 484,00 | 37 367,76 | 571 170,74 |
| 2027 | 440 208,52 | 89 736,00 | 37 896,49 | 567 841,01 |
| 2028 | 435 075,83 | 90 980,00 | 38 421,85 | 564 477,68 |
| 2029 | 429 921,70 | 92 208,00 | 38 940,44 | 561 070,15 |
| 2030 | 424 746,88 | 93 472,00 | 39 474,24 | 557 693,13 |
| 2031 | 419 552,07 | 94 753,33 | 40 015,36 | 554 320,76 |
| 2032 | 414 337,96 | 96 052,22 | 40 563,90 | 550 954,08 |
| 2033 | 409 105,19 | 97 368,92 | 41 119,95 | 547 594,06 |
| 2034 | 403 854,39 | 98 703,66 | 41 683,63 | 544 241,68 |

Źródło: Opracowanie własne

Na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy korzystnie może wpłynąć termomodernizacja budynków. Wprowadzenie usprawnień w tym zakresie pozwoli na ograniczenie zużycia ciepła. W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe dane dotyczące budynków użyteczności publicznej, które odpowiedziały na skierowaną do nich ankietę.

Tabela 35. Zapotrzebowanie na ciepło – budynki użyteczności publicznej

| Lata | Budynki użyteczności publicznej [GJ/rok] |
| --- | --- |
| 2020 | 8 018,80 |
| 2021 | 7 939,36 |
| 2022 | 7 939,36 |
| 2023 | 7 858,35 |
| 2024 | 7 229,36 |
| 2025 | 7 169,98 |
| 2026 | 7 169,98 |
| 2027 | 7 169,98 |
| 2028 | 7 169,98 |
| 2029 | 7 169,98 |
| 2030 | 7 169,98 |
| 2031 | 7 169,98 |
| 2032 | 7 169,98 |
| 2033 | 7 169,98 |
| 2034 | 7 169,98 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 36. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej |
| --- | --- |
|  | (GJ/rok) | (MWh/rok) |
| 2020 | 598 043,51 | 165 658,05 |
| 2021 | 595 002,63 | 164 815,73 |
| 2022 | 591 956,48 | 163 971,95 |
| 2023 | 588 757,05 | 163 085,70 |
| 2024 | 584 938,36 | 162 027,93 |
| 2025 | 581 630,33 | 161 111,60 |
| 2026 | 578 340,71 | 160 200,38 |
| 2027 | 575 010,98 | 159 278,04 |
| 2028 | 571 647,65 | 158 346,40 |
| 2029 | 568 240,12 | 157 402,51 |
| 2030 | 564 863,10 | 156 467,08 |
| 2031 | 561 490,74 | 155 532,94 |
| 2032 | 558 124,06 | 154 600,36 |
| 2033 | 554 764,04 | 153 669,64 |
| 2034 | 551 411,66 | 152 741,03 |

Źródło: Opracowanie własne

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczna

Na podstawie prognozy liczby ludności gminy Jabłonna oraz prognozy liczby podmiotów gospodarczych, a także średniorocznego zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca w województwie i na 1 podmiot gospodarczy, sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2020-2034. Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii i stosowanie energooszczędnych rozwiązań, w szczególności w gospodarstwach domowych.

Tabela 37. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych MWh/rok | Zapotrzebowanie na energię w podmiotach gospodarki narodowej MWh/rok | Ogółem MWh/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 17 973,07 | 26 787,25 | 44 760,326 |
| 2021 | 18 286,37 | 27 230,15 | 45 516,518 |
| 2022 | 18 590,74 | 27 688,86 | 46 279,602 |
| 2023 | 18 887,97 | 28 163,39 | 47 051,363 |
| 2024 | 19 178,06 | 28 653,74 | 47 831,801 |
| 2025 | 19 462,80 | 29 159,90 | 48 622,701 |
| 2026 | 19 744,85 | 29 681,89 | 49 426,742 |
| 2027 | 20 024,23 | 30 219,69 | 50 243,922 |
| 2028 | 20 301,83 | 30 781,22 | 51 083,043 |
| 2029 | 20 575,85 | 31 358,56 | 51 934,412 |
| 2030 | 20 857,91 | 31 959,63 | 52 817,541 |
| 2031 | 21 143,83 | 32 576,52 | 53 720,354 |
| 2032 | 21 433,67 | 33 217,14 | 54 650,812 |
| 2033 | 21 727,49 | 33 873,57 | 55 601,062 |
| 2034 | 22 025,33 | 34 553,73 | 56 579,066 |

Źródło: Opracowanie własne

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

Na podstawie danych dotyczących zużycia gazu na terenie gminy Jabłonna w poprzednich latach udostępnionych w GUS, oszacowano tendencję, która posłużyła do zaprognozowania zużycia gazu w latach 2020-2034. Wielkość zapotrzebowania na gaz ziemny w kolejnych latach związana jest z relacjami cenowymi gazu w stosunku do cen innych nośników energii oraz ekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju sieci gazowej, zainteresowaniem i zmieniającą się liczbą mieszkańców i przedsiębiorców na terenie gminy. Szczegółowe informacje w podziale na poszczególne sektory zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 38. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny na terenie gminy Jabłonna

| Lata | Liczba odbiorców (osoba) | Zapotrzebowanie (MWh) |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 11 149 | 74 963,90 |
| 2021 | 11 247 | 75 622,83 |
| 2022 | 11 347 | 76 295,22 |
| 2023 | 11 449 | 76 981,05 |
| 2024 | 11 553 | 77 680,32 |
| 2025 | 11 659 | 78 393,05 |
| 2026 | 11 767 | 79 119,22 |
| 2027 | 11 877 | 79 858,84 |
| 2028 | 11 989 | 80 611,91 |
| 2029 | 12 103 | 81 378,43 |
| 2030 | 12 219 | 82 158,39 |
| 2031 | 12 337 | 82 951,80 |
| 2032 | 12 458 | 83 765,38 |
| 2033 | 12 581 | 84 592,41 |
| 2034 | 12 707 | 85 439,61 |

Źródło: Opracowanie własne

# 11. Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Głównymi problemami dotykającymi zarówno gminę Jabłonna, jak i jej okolice, jest znaczna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Największe zagrożenie niesie ze sobą emisja pyłu i substancji smołowych, czyli sadzy. Proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze jest bardzo skomplikowany i nie zawsze w sposób właściwy można określić strefy jej skażenia. Jest jednak pewne, że jakość powietrza w jednym rejonie jest ściśle uzależniona od zanieczyszczeń na innych obszarach. Zanieczyszczenia bowiem, w określonych warunkach transportowane są na dalekie odległości wpływając bezpośrednio na stan jakości powietrza na tych terenach (duży udział w ogólnym tle zanieczyszczeń).

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są:

- źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Jabłonna jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Pomimo iż budownictwo jednorodzinne wykorzystuje głównie ekologiczne nośniki ciepła (gaz, olej opałowy), to jednak na terenie gminy występują jeszcze tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania.

Rzeczywista emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić w zależności od:

- spalania węgla o różnej kaloryczności;

- opalania mieszkań drewnem;

- spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych.

Z poniższej tabeli wynika, że na terenie powiatu legionowskiego emisja zanieczyszczeń gazowych jest minimalna w porównaniu z całym województwem mazowieckiem, a emisja zanieczyszczeń pyłowych relatywnie niska.

Tabela 39. Emisja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza na tle powiatu legionowskiego oraz województwa mazowieckiego w latach 2015-2018

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/r] |
| Województwo mazowieckie | 28 567 972 | 28 771 297 | 29 125 781 | 31 629 741 |
| Powiat legionowski | 63 546 | 65 264 | 69 538 | 69 657 |
| Udział % zanieczyszczeń gazowych powiatu w stosunku do województwa | 0,22% | 0,23% | 0,24% | 0,22% |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/r] |
| Województwo mazowieckie | 3 890 | 2 794 | 2 747 | 2 582 |
| Powiat legionowski | 41 | 35 | 35 | 43 |
| Udział % zanieczyszczeń gazowych powiatu w stosunku do województwa | 1,05% | 1,25% | 1,27% | 1,67% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli, na przestrzeni lat 2015-2018, emisja zanieczyszczeń gazowych na terenie województwa mazowieckiego i powiatu legionowskiego zwiększyła się. Udział procentowy zanieczyszczeń gazowych powiatu w stosunku do województwa utrzymywał się na względnie stałym poziomie. Jeżeli chodzi o emisje zanieczyszczeń pyłowych, to na przestrzeni tego samego okresu czasu na terenie województwa zanotowano jej spadek, natomiast na terenie powiatu - wzrost. Udział procentowy zanieczyszczeń pyłowych powiatu w stosunku do województwa zwiększył się o 0,62 p. p.

Stan powietrza

Stan jakości powietrza w województwie mazowieckim jest co roku oceniany na podstawie pomiarów prowadzonych na stacjach automatycznych i manualnych oraz wyników modelowania matematycznego. Poniżej zestawiono wyniki klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu. Dla potrzeb badań substancje, których poziom stężeń ma zostać zmierzony, zostały podzielone na 2 grupy: ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Na potrzeby niniejszego opracowania uwzględniono wyłącznie oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

- Poziom dopuszczalny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.

- Poziom docelowy - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

- klasa D1 – stężenie ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

- Poziom celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

3. Dla PM2,5 dla którego określono dodatkowo poziom dopuszczalny dla fazy II od 1 stycznia 2020 r. poziom dopuszczalny dla fazy II do osiągnięcia to: 20 μg/m3) ::

- klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II,

- klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II.

- Poziom dopuszczalny faza II - jest to orientacyjna wartość dopuszczalna, która zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską, w świetle dalszych informacji na temat skutków dla zdrowia i środowiska, wykonywalności technicznej oraz doświadczenia w zakresie wartości docelowej w państwach członkowskich.

Województwo mazowieckie zostało podzielone na 4 strefy podlegające ocenie stanu powietrza: Aglomerację Warszawską (PL1401), miasto Płock (PL1402), miasto Radom (PL1403) oraz strefę mazowiecką (PL1404) stanowiącą pozostały obszar województwa. Zgodnie z tak przyjętym podziałem, gmina Jabłonna znalazła się w strefie mazowieckiej.

W poniższych tabelach zestawiono wyniki klasyfikacji dla strefy mazowieckiej.

Tabela 40. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy mazowieckiej, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2018 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Symbol klasy wynikowej dla ozonu dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kryterium – poziom dopuszczalny | Kryterium – poziom docelowy | Kryterium - poziom celu długoterminowego |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2,5 | Pb | C6H6 | CO | As | B(a)P | Cd | Ni | O3 |  |
|  |  |  |  |  | Faza I | Faza II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | C | C | C1 | A | A | A | A | C | A | A | A | D2 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2018

Tabela 41. Zbiorcze zestawienie obszarów przekroczeń w strefie mazowieckiej dla kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

| Zanieczyszczenie | Typ normy | Czas uśredniania (parametr) | Powierzchnia obszaru przekroczenia [km2] | Udział w powierzchni strefy [%] | Liczba mieszkańców obszaru przekroczenia | Udział w liczbie mieszkańców strefy [%] | Klasa strefy | Czy dla strefy opracowano POP (TAK/NIE) / rok aktualizacji | Czy konieczne opracowanie, aktualizacja POP (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | Poziom dopuszczalny | Śr. 24-godz | 508,0 | 1,5% | 1 281 700 | 39,0% | C | TAK / 2017 | TAK |
| PM2,5 | Poziom dopuszczalny | Średnia roczna | 112,0 | 0,3% | 518 044 | 15,8% | C | TAK / 2017 | TAK |
|  | Poziom dopuszczalny (II faza) | Średnia roczna | 988,0 | 2,8% | 1 653 469 | 50,3% | C1 | NIE | NIE |
| B(a)P | Poziom docelowy | Średnia roczna | 6 025,0 | 17,3% | 2 293 042 | 69,7% | C | TAK / 2017 | TAK |
| Ozon | Poziom celu długoterminowego | Śr. 8-godz | 34 841,0 | 100,0% | 3 287 971 | 100,0% | D2 | NIE | NIE |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2018

Roczna ocena jakości powietrza za 2018 r. w strefie mazowieckiej wykazała przekroczenia następujących standardów imisyjnych:

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne – pył PM10 (24-h), pył PM2,5 (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne faza II dla pyłu PM2,5 (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe benzo(a)piren B(a)P (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego – ozon O3 (max 8-h).

Dla pozostałych zanieczyszczeń standardy imisyjne na terenie strefy mazowieckiej były dotrzymane.

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Gmina Jabłonna graniczy z: miastem Nowy Dwór Mazowiecki, gminą Wieliszew, miastem Legionowo, gminą Nieporęt, miastem Warszawa, miastem Łomianki i gminą Czosnów.

Współpraca gmin może polegać na wspólnym opracowywaniu programów, koncepcji, które będą uwzględniać ich możliwości dotyczące gospodarki energetycznej. Będzie miało to wpływ na niższe koszty planowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz większe korzyści dla środowiska ze względu na ich realizację na większym obszarze. Współpraca taka wpływa na dysponowanie większymi środkami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi (większa liczba pracowników, ekspertów i doświadczenia).

Współpraca z sąsiednią gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego również o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie obu sąsiednich gmin. Ponadto jeśli któraś z gmin będzie dysponować nadwyżkami energii może ją też sprzedawać gminie sąsiedniej lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii na swoje potrzeby.

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę Jabłonna oraz jej sąsiada do realizacji wspólnych inwestycji w niniejszym zakresie.

Natomiast w zakresie zaopatrzenia gminę w energię elektryczną może uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu legionowskiego na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków. Na podstawie aktualnych prognoz oraz opracowań dotyczących przewidywanego zużycia energii elektrycznej w Polsce, należy stwierdzić, że zużycie energii elektrycznej będzie systematycznie wzrastać, głównie w gospodarce komunalnej oraz w średnim i drobnym przemyśle. Spadnie natomiast zużycie energii elektrycznej w dużym przemyśle, co jest bezpośrednio związane z restrukturyzacją gospodarki i wprowadzeniem energooszczędnych technologii.

W ramach zaopatrzenia w paliwa gazowe istnieją ograniczone możliwości współpracy wspólnego działania kilku gmin w ramach modernizacji istniejących oraz budowy nowych odcinków sieci gazowych. Rozproszona zabudowa, decyduje o realnych barierach ekonomiczno–kosztowych związanych z budową sieci gazociągowych.

Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie gminy odbywa się poprzez stałe dążenie do wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizację budynków przyczyniającą się do zmniejszenia zużycia paliw oraz dążenie do wykorzystania OZE.

W celu określenie konkretnych kierunków współpracy Gminy z gminami sąsiednimi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wysłano pismo do wszystkich gmin sąsiednich wraz z ankietą. W odpowiedzi na wysłane ankiety scharakteryzowano infrastrukturę energetyczną na terenie gmin sąsiednich, które odpowiedziały na ankietę.

Tabela 42. Charakterystyka gmin sąsiednich

| Wyszczególnienie | Charakterystyka gminy sąsiedniej |
| --- | --- |
| GMINA WIELISZEW |
| Sieć gazowa | Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji swojego terenu, W kolejnych latach gmina planuje rozbudowę sieci gazowej. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy nie są wyposażone w instalacje solarne, W kolejnych latach nie zaplanowano montażu systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, Część budynków mieszkalnych na terenie gminy wyposażona jest w instalacje solarne, Wśród mieszkańców gminy występuje zainteresowanie wykorzystaniem oze (w tym systemów solarnych), W kolejnych latach nie zaplanowano wymiany systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, Na terenie gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe, Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, Gmina nie uwzględniła terenów pod budowę farm wiatrowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Do Urzędu w ostatnich latach nie zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych na terenie gminy, Na terenie gminy funkcjonuje elektrownia wodna, Na terenie gminy nie występują warunki do stworzenia elektrowni wodnej (MEW), Na terenie gminy w budynkach prywatnych są wykorzystywane pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Na terenie gminy funkcjonują lokalne sieci ciepłownicze zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe. |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża surowców energetycznych. |
| Elektroenergetyka | Gmina nie byłaby zainteresowana współpracą przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę dla gmin z powiatu legionowskiego. |
| Biogazownie | Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna biogazownia oraz w najbliższym czasie nie jest planowana jej budowa. |
| Uprawa roślin energetycznych | Na terenie gminy nie istnieją uprawy roślin energetycznych. |
| Współpraca w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina nie jest zainteresowana współpracą z gminą Jabłonna w zakresie gospodarki energetycznej. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina jest w trakcie uchwalania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. |
| GMINA CZOSNÓW |
| Sieć gazowa | Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji swojego terenu, W kolejnych latach gmina nie planuje rozbudowy sieci gazowej. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy nie są wyposażone w instalacje solarne, W kolejnych latach nie zaplanowano montażu systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, Gmina nie posiada danych dotyczących wyposażenia budynków mieszkalnych na swoim obszarze w instalacje słoneczne, Gmina nie posiada danych dotyczących zainteresowania wśród mieszkańców gminy wykorzystaniem oze (w tym systemów solarnych). W kolejnych latach nie zaplanowano wymiany systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, Na terenie gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe, Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, Gmina nie uwzględniła terenów pod budowę farm wiatrowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Do Urzędu w ostatnich latach nie zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych na terenie gminy, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna, Na terenie gminy nie występują warunki do stworzenia elektrowni wodnej (MEW), Gmina nie posiada danych dotyczących wykorzystywania w budynkach mieszkalnych na swoim obszarze pomp ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża surowców energetycznych. |
| Elektroenergetyka | Gmina nie byłaby zainteresowana współpracą przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę dla gmin z powiatu legionowskiego. |
| Biogazownie | Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna biogazownia oraz w najbliższym czasie nie jest planowana jej budowa. |
| Uprawa roślin energetycznych | Na terenie gminy nie istnieją uprawy roślin energetycznych. |
| Współpraca w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina nie jest zainteresowana współpracą z gminą Jabłonna w zakresie gospodarki energetycznej. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina nie posiada uchwalonych „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. |
| GMINA NIEPORĘT |
| Sieć gazowa | Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji swojego terenu, W kolejnych latach gmina planuje rozbudowę sieci gazowej: 2020 rok, miejscowość: Beniaminów, długość: 2 km. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne: Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymińskiej, Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym, W kolejnych latach zaplanowano montaż systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, Budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne, Mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystaniem oze (w tym systemów solarnych). Na terenie gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe, Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, Gmina nie uwzględniła terenów pod budowę farm wiatrowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Do Urzędu w ostatnich latach nie zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych na terenie gminy, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna, Na terenie gminy nie występują warunki do stworzenia elektrowni wodnej (MEW), Na terenie gminy wykorzystywane są pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża surowców energetycznych. |
| Elektroenergetyka | Gmina nie byłaby zainteresowana współpracą przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę dla gmin z powiatu legionowskiego. |
| Biogazownie | Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna biogazownia oraz w najbliższym czasie nie jest planowana jej budowa. |
| Uprawa roślin energetycznych | Na terenie gminy nie istnieją uprawy roślin energetycznych. |
| Współpraca w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina nie jest zainteresowana współpracą z gminą Jabłonna w zakresie gospodarki energetycznej. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina posiada uchwalone „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. |
| MIASTO WARSZAWA |
| Sieć gazowa | Na terenie miasta funkcjonuje sieć gazowa, Miasto nie posiada koncepcji gazyfikacji swojego terenu, W kolejnych latach planuje się rozbudowę sieci gazowej. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej nie są wyposażone w instalacje solarne, W kolejnych latach zaplanowano montaż systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, Budynki mieszkalne są wyposażone w instalacje solarne, Wśród mieszkańców gminy występuje zainteresowanie wykorzystaniem oze (w tym systemów solarnych), Planowana jest wymiana systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, Nie funkcjonują farmy wiatrowe, miasto nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz nie uwzględniło terenów pod budowę farm wiatrowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Do Urzędu w ostatnich latach nie zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych na terenie gminy, Nie funkcjonuje elektrownia wodna, ale są warunki do stworzenia elektrowni wodnej (MEW), W budynkach są wykorzystywane pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Centralna sieć ciepłownicza o długości blisko 1800 km jest własnością Veolia Energia Warszawska S.A. Na terenie miasta znajduje się ponadto 8 lokalnych prywatnych koncesjonowanych sieci ciepłowniczych i 10 sieci nie wymagających koncesji. |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie miasta nie występują udokumentowane złoża surowców energetycznych. |
| Elektroenergetyka | Miasto jest zainteresowane współpracą przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę dla gmin z powiatu legionowskiego. Miasto jest zainteresowane stabilnym i bezpiecznym użytkowaniem linii najwyższych napięć 400 kV zasilającej Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny oraz linii 110 kV relacji SE Miłosna do SE Ostrołęka. |
| Biogazownie | Funkcjonują dwie biogazownie – Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” i Oczyszczalnia Ścieków „Południe”, produktami funkcjonowania biogazowni są: energia elektryczna i cieplna. Energia elektryczna dostarczana jest do sieci i wykorzystywana na potrzeby własne, a energia cieplna na potrzeby własne Zakładów Oczyszczalni Ścieków. |
| Uprawa roślin energetycznych | Brak. |
| Współpraca w zakresie gospodarki energetycznej | Miasto jest zainteresowana współpracą z gminą Jabłonna w zakresie gospodarki energetycznej. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Miasto jest w trakcie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. |
| Gmina Jabłonna oraz m.st. Warszawa są zaopatrywane w energię elektryczną w znacznym procencie z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny [WWE]. Tereny leżące przy północnej granicy m.st. Warszawy zasilane są z liniowych ciągów elektroenergetycznych wychodzących ze stacji energetycznych 400/110 kV GPZ Mościska, 400/220/110 kV GPZ Miłosna, RPZ EC Żerań, RPZ Henryków, RPZ Płudy. Wciąż niewystarczające zdolności dosyłowe do WWE w ekstremalnych warunkach pogodowych domagają się szczególnej dbałości o istniejące linie przesyłowe. Jednym z filarów bezpieczeństwa elektroenergetycznego WWE jest linia 400 kV przebiegająca również przez gminę Jabłonna. Sytuacja ma się poprawić po uruchomieniu linii 400 kV relacji Kozienice – Stanisławów – Miłosna, co było zaplanowane na koniec roku 2019. Poprawa warunków zasilania jest wspólnym lokalnym interesem. Gmina Jabłonna jest zasilana w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia leżącej na zachodnim gazowym półpierścieniu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Mory - Wronów. Od kilku lat mamy do czynienia z brakiem rezerwy przesyłowej w dostawie ciągłej w pierścieniu gazowym wysokiego ciśnienia zasilającym m.in. Obszar Metropolitalny Warszawy. Zwiększenie przepustowości w półpierścieniu zachodnim według planu inwestycyjnego Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nastąpi po roku 2022 dzięki inwestycjom liniowym realizowanych w trybie ustawy o budowie Gazoportu w Świnoujściu. Oszczędne korzystanie z gazu np. przez termomodernizacje lub substytucję paliwa gazowego innym nośnikiem energii jest w interesie m.st. Warszawy i sąsiadujących z nią gmin. Oszczędności w jednej gminie poprawiają warunki zasilania w pozostałych. Największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza w m.st. Warszawie zasilana z wysokosprawnej kogeneracji niestety nie może być atrakcyjną ofertą współpracy dla gminy Jabłonna ze względu na dystans geograficzny dyskwalifikujący ekonomicznie takie rozwiązanie. W m.st. Warszawie działa Warszawska Grupa Zakupowa [WGZ] realizując zbiorowy zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek miejskich i innych podmiotów działających na terenie miasta. Do Grupy mogą przyłączyć się nowe podmioty, również spoza Miasta, na zasadach, według których działa WGZ. |
| MIASTO LEGIONOWO |
| Brak odpowiedzi na ankietę |
| MIASTO ŁOMIANKI |
| Brak odpowiedzi na ankietę |

Źródło: Opracowanie własne

# 13. Podsumowanie i wnioski

- Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

- Liczba mieszkańców gminy Jabłonna w roku 2019 wynosiła 18 265 osób. Przewiduje się, że w perspektywie do roku 2034 liczba ta wzrośnie. W kolejnych latach przewiduje się wobec tego wzrost zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną, który będzie rekompensowany w pewnym stopniu poprzez energooszczędność mieszkańców.

- Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Jabłonna kształtuje się na dobrym poziomie. Do negatywnych zjawisk demograficznych należy zaliczyć przede wszystkim proces starzenia się społeczeństwa.

- Na terenie gminy Jabłonna nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Ciepło odbiorcom dostarczane jest za pomocą indywidualnych kotłowni i systemów grzewczych, które zaspokajają potrzeby budynków mieszkalnych oraz obiektów publicznych.

- W chwili obecnej nie są planowane inwestycje związane z budową sieci ciepłowniczej, która byłaby ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców.

- Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa. W kolejnych latach przewiduję się sukcesywne zwiększanie liczby budynków podłączonych do sieci gazowej i wymianę systemu ogrzewania w budynkach na gazowe.

- Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. W związku z występującymi na terenie gminy obszarami, które mogą zostać przeznaczone pod budownictwo, w niedalekiej przyszłości może nastąpić konieczność podłączenia niniejszych obszarów do sieci elektroenergetycznej. Zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy w zakresie energii elektrycznej, obejmujące modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych leży w kwestii przedsiębiorstwa energetycznego. Gmina Jabłonna dąży, aby infrastruktura sieci elektrycznej lokalizowana była w gruncie.

- Część budynków wielorodzinnych i publicznych na terenie gminy Jabłonna wymaga przeprowadzenia termomodernizacji.

- Na terenie gminy Jabłonna w dużej części nie jest wykorzystywany potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii. Funkcjonujące instalacje w gminie to tylko małe instalacje, zaspokajające potrzeby indywidualne poszczególnych obiektów. W najbliższych latach należy dążyć do większego wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o. i c.w.u., w przypadku budynków mieszkalnych jak i podmiotów gospodarczych.

Główne alternatywne źródło energii dla gminy Jabłonna powinna stanowić energia słoneczna. Potencjał do energetycznego zagospodarowania tego odnawialnego źródła energii jest wysoki. Szczególnie latem energia słoneczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów bądź paneli fotowoltaicznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

- w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną. Zakłada się, że zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla wszystkich odbiorców. Odbiorcy rozproszeni, peryferyjnie położeni na terenie gminy będą mogli być zasilani w ciepło ze źródeł własnych, gazem płynnym i ziemnym, energią elektryczną, węglem i drewnem itp. według własnego wyboru.

- inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz zwiększonego wykorzystania źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa), drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków pomocowych itp. skierowanych do mieszkańców, właścicieli domów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych;

- wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak energia wiatru oraz energia słoneczna. Odnawialne źródła energii mogą zostać wykorzystane przez gminę do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym, przychylna postawa władz może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym gmina Jabłonna (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;

- zmniejszenie zużycia węgla na terenie gminy Jabłonna jest możliwe w najbliższych latach poprzez likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, w mniejszym stopniu biomasa itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać wykorzystanie energii słonecznej.

- Ze strony zaopatrzenia gminy w energię, obecnie i w przyszłości nie ma zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się, że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa stanu środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego w miarę likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju dla pokrywania potrzeb ciepłej wody użytkowej.

Zawartość opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.

# 14. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie dróg utwardzonych i gruntowych będących w zarządzie Gminy Jabłonna	23

Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Jabłonna w roku 2019	23

Tabela 3. Struktura działalności gospodarczej wg sektorów w gminie Jabłonna w latach 2015-2019	24

Tabela 4. Liczba ludności na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019	26

Tabela 5. Prognoza liczby ludności dla gminy Jabłonna na lata 2020-2034	28

Tabela 6. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Jabłonna	32

Tabela 7. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C	39

Tabela 8. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania	41

Tabela 9. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Jabłonna	42

Tabela 10. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Jabłonna	42

Tabela 11. Charakterystyka ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku	44

Tabela 12. Charakterystyka ogrzewania budynków wielorodzinnych na terenie gminy Jabłonna	45

Tabela 13. Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2018	47

Tabela 14. Długość sieci gazowej i liczba przyłączy gazowych na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019	49

Tabela 15. Zużycie gazu i liczba ludności korzystająca z sieci na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2018	49

Tabela 16. Stacje 110/15 kV zasilające obszar gminy Jabłonna	53

Tabela 17. Wykaz linii 15 kV zasilających obszar gminy Jabłonna	53

Tabela 18. Obciążenie stacji transformatorowych 15/0,4kV z obszaru gminy Jabłonna w [%].	54

Tabela 19. Długość poszczególnych rodzajów linii elektroenergetycznych z podziałem na napięcia z terenu gminy Jabłonna na przestrzeni lat 2015-2019	54

Tabela 20. Ilość odbiorców oraz sumaryczna ilość zużytej przez nich energii elektrycznej na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019	55

Tabela 21. Inwestycje planowane do realizacji na terenie gminy Jabłonna w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego 2020-2023	57

Tabela 22. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy Jabłonna	68

Tabela 23. Zasoby biomasy z lasów na terenie gminy Jabłonna	84

Tabela 24. Zasoby biomasy z sadów na terenie gminy Jabłonna	85

Tabela 25. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie gminy Jabłonna	86

Tabela 26. Potencjał wykorzystania słomy na terenie gminy Jabłonna	87

Tabela 27. Zasoby siana [GJ/rok]	88

Tabela 28. Zasoby drewna z roślin energetycznych	92

Tabela 29. Potencjał biomasy na terenie gminy Jabłonna	93

Tabela 30. Potencjał teoretyczny biogazu ze ścieków bytowych odprowadzonych z terenu gminy Jabłonna	96

Tabela 31. Prognoza liczby mieszkań na terenie gminy Jabłonna wg okresu budowy	99

Tabela 32. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	99

Tabela 33. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne	101

Tabela 34. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe	106

Tabela 35. Zapotrzebowanie na ciepło – budynki użyteczności publicznej	107

Tabela 36. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	107

Tabela 37. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy Jabłonna	108

Tabela 38. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny na terenie gminy Jabłonna	109

Tabela 39. Emisja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza na tle powiatu legionowskiego oraz województwa mazowieckiego w latach 2015-2018	111

Tabela 40. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy mazowieckiej, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2018 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.	113

Tabela 41. Zbiorcze zestawienie obszarów przekroczeń w strefie mazowieckiej dla kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi	113

Tabela 42. Charakterystyka gmin sąsiednich	115

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – legislacja	7

Rysunek 2. Położenie gminy Jabłonna na tle województwa mazowieckiego i powiatu legionowskiego	22

Rysunek 3. Obszar gminy Jabłonna	22

Rysunek 4. Położenie gminy Jabłonna na tle dzielnic rolniczo-klimatycznych Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn	36

Rysunek 5. Warunki klimatyczne na terenie Polski	37

Rysunek 6. Podział Polski na strefy klimatyczne	38

Rysunek 7. Mapa przesyłowej sieci gazowej na terenie gminy Jabłonna	50

Rysunek 8. Schemat sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Jabłonna	56

Rysunek 9. Położenie gminy Jabłonna na mapie energii wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	73

Rysunek 10. Usłonecznienie względne na terenie Polski	76

Rysunek 11. Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2	77

Rysunek 12. Położenie gminy Jabłonna na mapie rocznej liczby godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)	77

Rysunek 13. Położenie gminy Jabłonna na mapie okręgów geotermalnych w Polsce	81

Rysunek 14. Położenie gminy Jabłonna na mapie rozkładu temperatury na głębokości 2000 m p.p.t.	81

# 16. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w sektorze prywatnym na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku	25

Wykres 2. Liczba ludności na terenie gminy Jabłonna w latach 2015-2019	26

Wykres 3. Udział poszczególnych grup ekonomicznych gminy Jabłonna w ogólnej liczbie ludności w [%] w latach 2014-2019	27

Wykres 4. Prognoza liczby ludności na terenie gminy Jabłonna na lata 2020-2034	28

Wykres 5. Rozkład średnich temperatur na terenie gminy Jabłonna	39

Wykres 6. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej	41

Wykres 7. Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3kW	72

Wykres 8. Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne	78

Wykres 9. Koszty energii w zł na 1 kWh	79

# Footnotes

Dziennik Urzędowy Dyrektywy Europejskiej (Dz.U. UE L 328/82 z 21.12.2018)

Dziennik Urzędowy Dyrektywy Europejskiej (Dz.U. UE L 140/16)8

Dziennik Urzędowy Dyrektywy Europejskiej (Dz.U. UE L 328/82)

Dziennik Urzędowy Dyrektywy Europejskiej (Dz.U. UE L 211/55)

Dziennik Urzędowy Dyrektywy Europejskiej (Dz.U. UE L 158/125)y

Rada Unii Europejskiej, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, 10117/06, 2006

(Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.; M.P. 2010 nr 2 poz. 11).

Monitor Polski (M.P. 2014 poz. 469)

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,2574,15813.html

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3740,2218.html

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3256,317.html

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (DZ. URZ. WOJ. 2013.11273; DZ. URZ. WOJ. 2018.9055; DZ. URZ. WOJ. 2017.5965)

http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D13130

http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D14837

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=197334

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=182580

ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=347594

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=104856

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (http://jablonna.e-mapa.net/)

Budynek dochodowo energetyczny to budynek, który wytwarza więcej energii niż zużywa (potrzebuje). Nadwyżkę sprzedaje do np. sieci elektroenergetycznej.

Częściowo wymaga termomodernizacji (dach do ocieplenia)

Podłączenie gazowe aktualnie nie jest wykorzystywane tylko służy jako zabezpieczenie w razie awarii pomp ciepła